山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-06 | 0—2 | 17 | 0.16 |
|  | 2—4 | 18 | 6.54 |
|  | 4—6 | 19 | 6.66 |
|  | 6—8 | 16 | 10.99 |
|  | 8—10 | 10 | 9.26 |
|  | 10—12 | 16 | 5.56 |
|  | 12—14 | 13 | 2.84 |
|  | 14—16 | 10 | 10.81 |
|  | 16—18 | 23 | 0.41 |
|  | 18—20 | 19 | 0.00 |
|  | 20—22 | 17 | 5.67 |
|  | 22—0 | 20 | 3.54 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-06锅炉 | 0:00 | 22.48 | 19.3 | 354.06 |  |
|  | 1:00 | 22.15 | 13.79 | 355.81 |  |
|  | 2:00 | 22.17 | 10.36 | 352.22 |  |
|  | 3:00 | 22.04 | 11.13 | 346.73 |  |
|  | 4:00 | 22.09 | 11.8 | 360.47 |  |
|  | 5:00 | 22.13 | 11.43 | 363.53 |  |
|  | 6:00 | 22.06 | 11.19 | 361.32 |  |
|  | 7:00 | 21.98 | 228.46 | 364.61 |  |
|  | 8:00 | 22.24 | 9.51 | 371.73 |  |
|  | 9:00 | 22.19 | 20.39 | 368.83 |  |
|  | 10:00 | 21.96 | 10.35 | 374.74 |  |
|  | 11:00 | 22.66 | 17.04 | 397.5 |  |
|  | 12:00 | 22.32 | 11.67 | 418.97 |  |
|  | 13:00 | 22.35 | 12.04 | 425.59 |  |
|  | 14:00 | 22.22 | 11.41 | 403.38 |  |
|  | 15:00 | 22.33 | 10.43 | 390.98 |  |
|  | 16:00 | 22.26 | 12.63 | 397.58 |  |
|  | 17:00 | 22.16 | 11.08 | 403.05 |  |
|  | 18:00 | 22.2 | 12.59 | 393.62 |  |
|  | 19:00 | 23.18 | 10.56 | 405.62 |  |
|  | 20:00 | 22.09 | 13.58 | 408.56 |  |
|  | 21:00 | 22.23 | 10.44 | 386.72 |  |
|  | 22:00 | 22.4 | 11.74 | 359.52 |  |
|  | 23:00 | 22.18 | 11.25 | 345.62 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |