山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-10 | 0—2 | 19 | 0.07 |
|  | 2—4 | 24 | 2.05 |
|  | 4—6 | 23 | 3.08 |
|  | 6—8 | 17 | 2.34 |
|  | 8—10 | 21 | 13.27 |
|  | 10—12 | 19 | 10.56 |
|  | 12—14 | 9 | 0.45 |
|  | 14—16 | 20 | 18.80 |
|  | 16—18 | 19 | 15.30 |
|  | 18—20 | 20 | 0.23 |
|  | 20—22 | 20 | 3.44 |
|  | 22—0 | 8 | 5.03 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-10锅炉 | 0:00 | 21.52 | 11.26 | 424.91 |  |
|  | 1:00 | 21.67 | 11.3 | 410.69 |  |
|  | 2:00 | 21.55 | 11.35 | 425.35 |  |
|  | 3:00 | 21.62 | 12.79 | 423.93 |  |
|  | 4:00 | 21.52 | 12.71 | 408.96 |  |
|  | 5:00 | 21.54 | 11.67 | 401.77 |  |
|  | 6:00 | 21.48 | 10.78 | 383.64 |  |
|  | 7:00 | 21.57 | 11.35 | 396.94 |  |
|  | 8:00 | 21.4 | 10.99 | 365.31 |  |
|  | 9:00 | 21.52 | 10.67 | 387.29 |  |
|  | 10:00 | 21.88 | 11.57 | 405.41 |  |
|  | 11:00 | 21.93 | 11.4 | 401.77 |  |
|  | 12:00 | 22.16 | 13.16 | 421.95 |  |
|  | 13:00 | 22.28 | 12.75 | 442.67 |  |
|  | 14:00 | 22.38 | 12.51 | 436.46 |  |
|  | 15:00 | 22.45 | 12.63 | 414.75 |  |
|  | 16:00 | 22.34 | 11.44 | 407.99 |  |
|  | 17:00 | 22.37 | 12.38 | 397.25 |  |
|  | 18:00 | 22.17 | 12.61 | 385.49 |  |
|  | 19:00 | 21.86 | 11.44 | 397.56 |  |
|  | 20:00 | 21.76 | 11.9 | 400.46 |  |
|  | 21:00 | 21.59 | 11.61 | 413.86 |  |
|  | 22:00 | 21.17 | 10.99 | 404.51 |  |
|  | 23:00 | 21.03 | 11.62 | 369.77 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |