山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-11 | 0—2 | 9 | 7.79 |
|  | 2—4 | 21 | 7.64 |
|  | 4—6 | 23 | 18.34 |
|  | 6—8 | 19 | 16.64 |
|  | 8—10 | 11 | 6.81 |
|  | 10—12 | 20 | 2.96 |
|  | 12—14 | 10 | 4.02 |
|  | 14—16 | 0 | 10.07 |
|  | 16—18 | 28 | 0.00 |
|  | 18—20 | 15 | 0.00 |
|  | 20—22 | 16 | 2.42 |
|  | 22—0 | 17 | 0.09 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-11锅炉 | 0:00 | 21.19 | 11.28 | 344.73 |  |
|  | 1:00 | 21.1 | 11.25 | 344.02 |  |
|  | 2:00 | 21.12 | 11.71 | 369.05 |  |
|  | 3:00 | 20.94 | 11.69 | 409.94 |  |
|  | 4:00 | 20.85 | 12.11 | 381.44 |  |
|  | 5:00 | 20.89 | 12.64 | 418.11 |  |
|  | 6:00 | 20.84 | 12.5 | 398.09 |  |
|  | 7:00 | 20.89 | 13.03 | 409.64 |  |
|  | 8:00 | 21.04 | 11.65 | 404.99 |  |
|  | 9:00 | 21.07 | 14.6 | 401.98 |  |
|  | 10:00 | 21.43 | 13.68 | 392.66 |  |
|  | 11:00 | 22.17 | 11.46 | 417.88 |  |
|  | 12:00 | 22.51 | 11.57 | 364.84 |  |
|  | 13:00 | 22.58 | 11.51 | 376.3 |  |
|  | 14:00 | 22.73 | 12.09 | 368.76 |  |
|  | 15:00 | 22.81 | 12.84 | 354.73 |  |
|  | 16:00 | 22.91 | 11.27 | 354.89 |  |
|  | 17:00 | 22.73 | 14.24 | 347.12 |  |
|  | 18:00 | 22.49 | 11.9 | 380.78 |  |
|  | 19:00 | 22.53 | 10.96 | 393.65 |  |
|  | 20:00 | 21.98 | 12.37 | 379.7 |  |
|  | 21:00 | 33.14 | 13.39 | 370.95 |  |
|  | 22:00 | 21.9 | 10.08 | 364.65 |  |
|  | 23:00 | 21.74 | 11.92 | 402.4 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |