山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-12 | 0—2 | 21 | 2.32 |
|  | 2—4 | 20 | 5.67 |
|  | 4—6 | 19 | 7.94 |
|  | 6—8 | 14 | 10.84 |
|  | 8—10 | 19 | 19.08 |
|  | 10—12 | 20 | 0.00 |
|  | 12—14 | 20 | 20.93 |
|  | 14—16 | 15 | 2.96 |
|  | 16—18 | 81 | 3.19 |
|  | 18—20 | 7 | 9.40 |
|  | 20—22 | 9 | 6.31 |
|  | 22—0 | 44 | 5.69 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-12锅炉 | 0:00 | 21.36 | 12.2 | 392.12 |  |
|  | 1:00 | 21.38 | 12.57 | 380.1 |  |
|  | 2:00 | 21.31 | 11.93 | 376.68 |  |
|  | 3:00 | 21.58 | 11.43 | 383.24 |  |
|  | 4:00 | 21.21 | 12.39 | 357.58 |  |
|  | 5:00 | 21.08 | 12.87 | 381.6 |  |
|  | 6:00 | 21.5 | 12.51 | 378.49 |  |
|  | 7:00 | 21.3 | 12.34 | 382.72 |  |
|  | 8:00 | 21.58 | 11.63 | 395.2 |  |
|  | 9:00 | 21.87 | 11.88 | 376.26 |  |
|  | 10:00 | 22.03 | 10.38 | 392.6 |  |
|  | 11:00 | 22.26 | 12.2 | 409.48 |  |
|  | 12:00 | 22.56 | 16.39 | 370.19 |  |
|  | 13:00 | 22.46 | 65.26 | 221.75 |  |
|  | 14:00 | 22.36 | 12.17 | 341.56 |  |
|  | 15:00 | 22.31 | 14.61 | 333.82 |  |
|  | 16:00 | 22.31 | 12.42 | 285.7 |  |
|  | 17:00 | 22.2 | 11.12 | 31.48 |  |
|  | 18:00 | 22.17 | 12.03 | 286.28 |  |
|  | 19:00 | 22.04 | 10.39 | 296.52 |  |
|  | 20:00 | 21.9 | 8.76 | 267.58 |  |
|  | 21:00 | 21.93 | 9.31 | 275.41 |  |
|  | 22:00 | 21.99 | 13.45 | 240.56 |  |
|  | 23:00 | 21.92 | 9.76 | 212.23 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |