山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-14 | 0—2 | 16 | 6.10 |
|  | 2—4 | 20 | 3.77 |
|  | 4—6 | 21 | 3.70 |
|  | 6—8 | 16 | 5.35 |
|  | 8—10 | 13 | 7.77 |
|  | 10—12 | 23 | 0.00 |
|  | 12—14 | 21 | 19.54 |
|  | 14—16 | 27 | 20.98 |
|  | 16—18 | 21 | 0.00 |
|  | 18—20 | 20 | 4.96 |
|  | 20—22 | 19 | 12.68 |
|  | 22—0 | 17 | 4.89 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-14锅炉 | 0:00 | 21.4 | 12.3 | 260.66 |  |
|  | 1:00 | 21.34 | 11.03 | 263.38 |  |
|  | 2:00 | 21.49 | 10.62 | 312.39 |  |
|  | 3:00 | 21.3 | 12 | 291.05 |  |
|  | 4:00 | 21.6 | 21.07 | 300.65 |  |
|  | 5:00 | 21.41 | 11.68 | 328.75 |  |
|  | 6:00 | 21.65 | 14.3 | 305.05 |  |
|  | 7:00 | 21.3 | 13.03 | 323.54 |  |
|  | 8:00 | 21.08 | 15.38 | 328.83 |  |
|  | 9:00 | 21.77 | 13.1 | 328.2 |  |
|  | 10:00 | 22.27 | 10.78 | 318.24 |  |
|  | 11:00 | 22.5 | 21.95 | 335.96 |  |
|  | 12:00 | 22.45 | 11.17 | 323.26 |  |
|  | 13:00 | 22.6 | 19.62 | 314.28 |  |
|  | 14:00 | 22.86 | 11.15 | 291.18 |  |
|  | 15:00 | 22.92 | 22.16 | 296.71 |  |
|  | 16:00 | 22.96 | 11 | 303.04 |  |
|  | 17:00 | 22.8 | 15.37 | 333.69 |  |
|  | 18:00 | 22.46 | 12.2 | 366.18 |  |
|  | 19:00 | 22.43 | 22.34 | 342.64 |  |
|  | 20:00 | 22.25 | 12.91 | 339.37 |  |
|  | 21:00 | 22.17 | 16.4 | 348.53 |  |
|  | 22:00 | 21.89 | 11.75 | 368.49 |  |
|  | 23:00 | 21.79 | 16.86 | 339.25 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |