山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-16 | 0—2 | 18 | 4.63 |
|  | 2—4 | 21 | 1.64 |
|  | 4—6 | 20 | 2.64 |
|  | 6—8 | 22 | 6.60 |
|  | 8—10 | 16 | 0.00 |
|  | 10—12 | 13 | 15.24 |
|  | 12—14 | 9 | 2.08 |
|  | 14—16 | 11 | 12.77 |
|  | 16—18 | 16 | 0.00 |
|  | 18—20 | 9 | 0.00 |
|  | 20—22 | 21 | 0.00 |
|  | 22—0 | 15 | 7.67 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-16锅炉 | 0:00 | 22.99 | 10.65 | 329.04 |  |
|  | 1:00 | 22.82 | 13.01 | 313.59 |  |
|  | 2:00 | 22.78 | 10.34 | 346.34 |  |
|  | 3:00 | 22.66 | 12.06 | 348 |  |
|  | 4:00 | 22.99 | 10.73 | 363.39 |  |
|  | 5:00 | 22.92 | 13.61 | 349.93 |  |
|  | 6:00 | 22.76 | 11.72 | 362.47 |  |
|  | 7:00 | 22.4 | 19.42 | 370.95 |  |
|  | 8:00 | 22.43 | 11.85 | 364.29 |  |
|  | 9:00 | 22.62 | 13.55 | 369.77 |  |
|  | 10:00 | 23.02 | 10.42 | 401.02 |  |
|  | 11:00 | 23.26 | 13.61 | 392.58 |  |
|  | 12:00 | 23.63 | 10.98 | 381.77 |  |
|  | 13:00 | 23.9 | 14.05 | 387.35 |  |
|  | 14:00 | 23.75 | 11.26 | 416.51 |  |
|  | 15:00 | 23.68 | 10.43 | 420.28 |  |
|  | 16:00 | 23.42 | 12.07 | 393.8 |  |
|  | 17:00 | 23.13 | 10.27 | 394.06 |  |
|  | 18:00 | 23.08 | 11.84 | 408.08 |  |
|  | 19:00 | 23.36 | 13.14 | 405.3 |  |
|  | 20:00 | 22.95 | 10.95 | 393.01 |  |
|  | 21:00 | 22.83 | 10.51 | 394.97 |  |
|  | 22:00 | 22.49 | 10.76 | 338.02 |  |
|  | 23:00 | 22.57 | 10.19 | 375.3 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |