山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-17 | 0—2 | 20 | 9.72 |
|  | 2—4 | 17 | 11.21 |
|  | 4—6 | 49 | 10.05 |
|  | 6—8 | 17 | 7.19 |
|  | 8—10 | 44 | 3.87 |
|  | 10—12 | 25 | 0.00 |
|  | 12—14 | 19 | 15.18 |
|  | 14—16 | 18 | 14.46 |
|  | 16—18 | 12 | 0.00 |
|  | 18—20 | 20 | 0.00 |
|  | 20—22 | 20 | 0.00 |
|  | 22—0 | 19 | 0.00 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-17锅炉 | 0:00 | 22.62 | 11.39 | 353.67 |  |
|  | 1:00 | 22.64 | 10.44 | 367.19 |  |
|  | 2:00 | 22.41 | 11.59 | 385.86 |  |
|  | 3:00 | 22.59 | 10.66 | 370.98 |  |
|  | 4:00 | 22.69 | 9.44 | 324.1 |  |
|  | 5:00 | 22.72 | 10.96 | 327.51 |  |
|  | 6:00 | 22.66 | 10.73 | 317.76 |  |
|  | 7:00 | 22.64 | 10.81 | 336.05 |  |
|  | 8:00 | 22.7 | 11.5 | 323.66 |  |
|  | 9:00 | 22.75 | 11.07 | 314.93 |  |
|  | 10:00 | 22.85 | 10.58 | 331.57 |  |
|  | 11:00 | 22.88 | 9.55 | 365.85 |  |
|  | 12:00 | 22.73 | 9.99 | 337.78 |  |
|  | 13:00 | 22.65 | 9.83 | 341.13 |  |
|  | 14:00 | 22.56 | 9.83 | 333.1 |  |
|  | 15:00 | 22.62 | 10.6 | 325.23 |  |
|  | 16:00 | 22.67 | 10.64 | 309.79 |  |
|  | 17:00 | 22.76 | 10.38 | 277.99 |  |
|  | 18:00 | 22.76 | 10.58 | 297.62 |  |
|  | 19:00 | 22.62 | 10.03 | 296.37 |  |
|  | 20:00 | 22.54 | 10.58 | 303.46 |  |
|  | 21:00 | 22.56 | 11.47 | 286.13 |  |
|  | 22:00 | 22.39 | 11.38 | 330.23 |  |
|  | 23:00 | 22.37 | 13.41 | 295.75 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |