山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-19 | 0—2 | 10 | 0.00 |
|  | 2—4 | 21 | 0.00 |
|  | 4—6 | 22 | 22.39 |
|  | 6—8 | 17 | 0.00 |
|  | 8—10 | 28 | 20.90 |
|  | 10—12 | 18 | 20.18 |
|  | 12—14 | 19 | 23.05 |
|  | 14—16 | 10 | 5.83 |
|  | 16—18 | 18 | 0.00 |
|  | 18—20 | 21 | 1.94 |
|  | 20—22 | 18 | 1.40 |
|  | 22—0 | 17 | 1.17 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-19锅炉 | 0:00 | 22.45 | 10.91 | 458.19 |  |
|  | 1:00 | 22.33 | 11.19 | 444.13 |  |
|  | 2:00 | 22.58 | 11.88 | 463.62 |  |
|  | 3:00 | 22.69 | 10.79 | 481.74 |  |
|  | 4:00 | 22.69 | 10.48 | 450.66 |  |
|  | 5:00 | 22.55 | 10.58 | 450.17 |  |
|  | 6:00 | 22.5 | 13.15 | 461.97 |  |
|  | 7:00 | 22.55 | 10.83 | 452.1 |  |
|  | 8:00 | 22.68 | 12.04 | 465.43 |  |
|  | 9:00 | 22.32 | 11.39 | 470.27 |  |
|  | 10:00 | 22.77 | 12.56 | 493.1 |  |
|  | 11:00 | 23 | 10.34 | 503.76 |  |
|  | 12:00 | 23.06 | 12.84 | 476.02 |  |
|  | 13:00 | 23.22 | 11.35 | 471.61 |  |
|  | 14:00 | 23.4 | 48.97 | 472.03 |  |
|  | 15:00 | 23.36 | 20.81 | 507.94 |  |
|  | 16:00 | 23.46 | 53.55 | 474.26 |  |
|  | 17:00 | 23.46 | 338.21 | 518.54 |  |
|  | 18:00 | 23.32 | 545.35 | 542.09 |  |
|  | 19:00 | 23.28 | 969.44 | 604.27 |  |
|  | 20:00 | 23.19 | 755.56 | 584.51 |  |
|  | 21:00 | 23.04 | 78.72 | 527.19 |  |
|  | 22:00 | 22.77 | 75.8 | 513.37 |  |
|  | 23:00 | 22.94 | 125.09 | 508.94 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  | SO2：19：00超标数据是因为仪器异常导致的。 |  |  |  |