山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-20 | 0—2 | 14 | 15.26 |
|  | 2—4 | 20 | 12.44 |
|  | 4—6 | 24 | 1.03 |
|  | 6—8 | 20 | 4.55 |
|  | 8—10 | 36 | 0.00 |
|  | 10—12 | 15 | 1.86 |
|  | 12—14 | 23 | 0.00 |
|  | 14—16 | 24 | 0.30 |
|  | 16—18 | 19 | 0.00 |
|  | 18—20 | 22 | 0.23 |
|  | 20—22 | 19 | 0.19 |
|  | 22—0 | 17 | 0.14 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-20锅炉 | 0:00 | 22.96 | 122.92 | 526 |  |
|  | 1:00 | 22.9 | 131.59 | 492.04 |  |
|  | 2:00 | 22.76 | 127.39 | 479.57 |  |
|  | 3:00 | 22.92 | 57.22 | 247.51 |  |
|  | 4:00 | 24.97 | 18.6 | 4.11 |  |
|  | 5:00 | 23.88 | 12.73 | 24.53 |  |
|  | 6:00 | 24.47 | 10.21 | 4.68 |  |
|  | 7:00 | 25.57 | 12.26 | 4.93 |  |
|  | 8:00 | 25.83 | 10.65 | 4.95 |  |
|  | 9:00 | 26.51 | 12.31 | 64.55 |  |
|  | 10:00 | 24.68 | 20.96 | 463.67 |  |
|  | 11:00 | 24.24 | 118.06 | 483.28 |  |
|  | 12:00 | 24.19 | 140.58 | 463.64 |  |
|  | 13:00 | 24.09 | 149.63 | 478.74 |  |
|  | 14:00 | 24.1 | 165.47 | 507.48 |  |
|  | 15:00 | 23.48 | 143.34 | 524.9 |  |
|  | 16:00 | 23.24 | 134.72 | 525.42 |  |
|  | 17:00 | 22.96 | 144.56 | 568.7 |  |
|  | 18:00 | 23.07 | 97.76 | 558.08 |  |
|  | 19:00 | 23.07 | 117.27 | 514.38 |  |
|  | 20:00 | 23.34 | 148.28 | 540.82 |  |
|  | 21:00 | 23.05 | 144.44 | 521.56 |  |
|  | 22:00 | 22.95 | 168.06 | 535.62 |  |
|  | 23:00 | 23.13 | 160.4 | 519.28 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |