山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-21 | 0—2 | 24 | 0.16 |
|  | 2—4 | 20 | 0.20 |
|  | 4—6 | 15 | 0.11 |
|  | 6—8 | 16 | 0.15 |
|  | 8—10 | 15 | 0.10 |
|  | 10—12 | 18 | 0.10 |
|  | 12—14 | 26 | 1.16 |
|  | 14—16 | 18 | 1.12 |
|  | 16—18 | 16 | 1.10 |
|  | 18—20 | 20 | 1.13 |
|  | 20—22 | 18 | 1.19 |
|  | 22—0 | 8 | 1.15 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-21锅炉 | 0:00 | 23.14 | 154.51 | 510.19 |  |
|  | 1:00 | 23.23 | 146.07 | 505.98 |  |
|  | 2:00 | 23.19 | 150.97 | 512.68 |  |
|  | 3:00 | 23.01 | 150.09 | 534.03 |  |
|  | 4:00 | 22.8 | 152.02 | 543.96 |  |
|  | 5:00 | 22.88 | 152.24 | 543.09 |  |
|  | 6:00 | 22.78 | 165.6 | 546.48 |  |
|  | 7:00 | 22.73 | 166.53 | 550.51 |  |
|  | 8:00 | 22.75 | 165.51 | 539.21 |  |
|  | 9:00 | 23.06 | 164.21 | 531.38 |  |
|  | 10:00 | 23.01 | 173.51 | 531.32 |  |
|  | 11:00 | 23.14 | 158.38 | 494.58 |  |
|  | 12:00 | 23.27 | 157.49 | 498.29 |  |
|  | 13:00 | 23.39 | 164.99 | 495.22 |  |
|  | 14:00 | 23.41 | 213.66 | 560.39 |  |
|  | 15:00 | 23.53 | 184.56 | 508.32 |  |
|  | 16:00 | 23.33 | 160.35 | 469.69 |  |
|  | 17:00 | 23.29 | 158.2 | 448.82 |  |
|  | 18:00 | 23.18 | 196.32 | 471.24 |  |
|  | 19:00 | 23.08 | 195.07 | 479.58 |  |
|  | 20:00 | 23.08 | 182.48 | 496.6 |  |
|  | 21:00 | 23.01 | 178.83 | 507.57 |  |
|  | 22:00 | 23.04 | 169.01 | 472.09 |  |
|  | 23:00 | 22.82 | 172.3 | 485.83 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |