山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-23 | 0—2 | 17 | 1.17 |
|  | 2—4 | 15 | 1.15 |
|  | 4—6 | 12 | 1.12 |
|  | 6—8 | 0 | 1.15 |
|  | 8—10 | 17 | 1.11 |
|  | 10—12 | 19 | 0.00 |
|  | 12—14 | 16 | 1.24 |
|  | 14—16 | 13 | 1.13 |
|  | 16—18 | 27 | 1.16 |
|  | 18—20 | 19 | 1.18 |
|  | 20—22 | 17 | 1.18 |
|  | 22—0 | 9 | 1.16 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-23锅炉 | 0:00 | 23.44 | 160.44 | 482.04 |  |
|  | 1:00 | 23.37 | 179.66 | 501.74 |  |
|  | 2:00 | 23.4 | 177.14 | 500.14 |  |
|  | 3:00 | 23.47 | 175.56 | 478.91 |  |
|  | 4:00 | 23.5 | 167.26 | 470.25 |  |
|  | 5:00 | 23.46 | 174.01 | 506.81 |  |
|  | 6:00 | 23.45 | 164.72 | 483.96 |  |
|  | 7:00 | 23.42 | 162.14 | 469.61 |  |
|  | 8:00 | 23.53 | 174.73 | 486.37 |  |
|  | 9:00 | 23.78 | 172.8 | 485 |  |
|  | 10:00 | 23.91 | 192.74 | 494.77 |  |
|  | 11:00 | 23.99 | 196.96 | 498.24 |  |
|  | 12:00 | 24 | 177.98 | 508.37 |  |
|  | 13:00 | 23.91 | 183.1 | 531.09 |  |
|  | 14:00 | 23.85 | 178.41 | 537.19 |  |
|  | 15:00 | 23.76 | 149.33 | 515.46 |  |
|  | 16:00 | 23.29 | 149.79 | 522.27 |  |
|  | 17:00 | 23.13 | 152.8 | 538.41 |  |
|  | 18:00 | 23.09 | 151.97 | 521.43 |  |
|  | 19:00 | 23.13 | 154.27 | 530.62 |  |
|  | 20:00 | 23.18 | 157.25 | 520.16 |  |
|  | 21:00 | 23.18 | 152.72 | 527.83 |  |
|  | 22:00 | 23.31 | 156.69 | 536.72 |  |
|  | 23:00 | 23.03 | 160.69 | 541.65 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |