山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-24 | 0—2 | 21 | 1.15 |
|  | 2—4 | 16 | 1.17 |
|  | 4—6 | 18 | 1.17 |
|  | 6—8 | 15 | 1.14 |
|  | 8—10 | 22 | 1.22 |
|  | 10—12 | 22 | 1.25 |
|  | 12—14 | 18 | 1.24 |
|  | 14—16 | 11 | 1.12 |
|  | 16—18 | 25 | 1.11 |
|  | 18—20 | 23 | 1.20 |
|  | 20—22 | 19 | 1.18 |
|  | 22—0 | 19 | 1.19 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-24锅炉 | 0:00 | 23.38 | 162.18 | 544.56 |  |
|  | 1:00 | 23.13 | 153.41 | 530.06 |  |
|  | 2:00 | 23.05 | 162.05 | 515.13 |  |
|  | 3:00 | 23.19 | 156.98 | 515.59 |  |
|  | 4:00 | 23.29 | 157.31 | 505.4 |  |
|  | 5:00 | 23.3 | 158.44 | 509.61 |  |
|  | 6:00 | 23.38 | 173.53 | 513.69 |  |
|  | 7:00 | 23.35 | 155.84 | 485.5 |  |
|  | 8:00 | 23.37 | 171.75 | 518.82 |  |
|  | 9:00 | 23.46 | 167.45 | 516.95 |  |
|  | 10:00 | 23.52 | 170.76 | 510.14 |  |
|  | 11:00 | 23.52 | 177.65 | 514.89 |  |
|  | 12:00 | 23.46 | 176.61 | 509.92 |  |
|  | 13:00 | 23.61 | 174.98 | 499.31 |  |
|  | 14:00 | 23.55 | 190.01 | 541.95 |  |
|  | 15:00 | 23.5 | 170.16 | 506.89 |  |
|  | 16:00 | 23.36 | 165.51 | 538.1 |  |
|  | 17:00 | 23.33 | 158.9 | 551.33 |  |
|  | 18:00 | 23.22 | 165.75 | 545.52 |  |
|  | 19:00 | 23.2 | 158.07 | 521.69 |  |
|  | 20:00 | 23.15 | 161.61 | 562.6 |  |
|  | 21:00 | 23.52 | 155.02 | 583.92 |  |
|  | 22:00 | 22.84 | 155.76 | 567.86 |  |
|  | 23:00 | 22.66 | 156.64 | 546.73 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |