山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-26 | 0—2 | 15 | 0.19 |
|  | 2—4 | 18 | 0.12 |
|  | 4—6 | 17 | 0.26 |
|  | 6—8 | 20 | 0.24 |
|  | 8—10 | 16 | 0.32 |
|  | 10—12 | 12 | 0.13 |
|  | 12—14 | 15 | 0.15 |
|  | 14—16 | 12 | 0.16 |
|  | 16—18 | 16 | 0.14 |
|  | 18—20 | 20 | 0.21 |
|  | 20—22 | 17 | 0.37 |
|  | 22—0 | 16 | 0.14 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-26锅炉 | 0:00 | 23.42 | 100.97 | 520.26 |  |
|  | 1:00 | 23.47 | 115.46 | 515.89 |  |
|  | 2:00 | 23.58 | 112.69 | 494.81 |  |
|  | 3:00 | 23.25 | 107.92 | 503.05 |  |
|  | 4:00 | 23.2 | 103.29 | 502.02 |  |
|  | 5:00 | 23.13 | 111.5 | 503.14 |  |
|  | 6:00 | 23.24 | 110.38 | 473.15 |  |
|  | 7:00 | 23.48 | 123.11 | 504.61 |  |
|  | 8:00 | 23.74 | 129.77 | 516.77 |  |
|  | 9:00 | 23.45 | 125.27 | 526.94 |  |
|  | 10:00 | 23.51 | 123.56 | 516.06 |  |
|  | 11:00 | 23.84 | 139.02 | 536.57 |  |
|  | 12:00 | 24.18 | 146.19 | 521.61 |  |
|  | 13:00 | 23.84 | 173.13 | 563.19 |  |
|  | 14:00 | 23.7 | 176.28 | 544.09 |  |
|  | 15:00 | 23.55 | 176.39 | 522.78 |  |
|  | 16:00 | 23.39 | 177.89 | 538.05 |  |
|  | 17:00 | 23.01 | 176.47 | 550.76 |  |
|  | 18:00 | 22.68 | 202.36 | 554.14 |  |
|  | 19:00 | 22.56 | 171.64 | 548.58 |  |
|  | 20:00 | 22.6 | 181.63 | 558.36 |  |
|  | 21:00 | 22.57 | 176.75 | 550.98 |  |
|  | 22:00 | 22.55 | 179.34 | 544.02 |  |
|  | 23:00 | 22.51 | 186.35 | 546.58 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |