山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-27 | 0—2 | 15 | 0.19 |
|  | 2—4 | 16 | 0.23 |
|  | 4—6 | 18 | 0.23 |
|  | 6—8 | 20 | 0.41 |
|  | 8—10 | 16 | 0.22 |
|  | 10—12 | 16 | 0.15 |
|  | 12—14 | 23 | 0.32 |
|  | 14—16 | 11 | 0.17 |
|  | 16—18 | 16 | 0.14 |
|  | 18—20 | 18 | 1.37 |
|  | 20—22 | 18 | 1.35 |
|  | 22—0 | 14 | 1.15 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-27锅炉 | 0:00 | 22.53 | 176.67 | 547.48 |  |
|  | 1:00 | 22.69 | 179.43 | 542.61 |  |
|  | 2:00 | 22.6 | 191.99 | 522.16 |  |
|  | 3:00 | 22.58 | 186.12 | 540.66 |  |
|  | 4:00 | 22.45 | 180.05 | 535.41 |  |
|  | 5:00 | 22.54 | 180.08 | 536.88 |  |
|  | 6:00 | 22.36 | 189.88 | 537.14 |  |
|  | 7:00 | 22.47 | 184.45 | 537.33 |  |
|  | 8:00 | 22.44 | 194.65 | 545.15 |  |
|  | 9:00 | 22.55 | 200.77 | 511.89 |  |
|  | 10:00 | 22.58 | 212.9 | 514.03 |  |
|  | 11:00 | 22.67 | 206.16 | 520.06 |  |
|  | 12:00 | 22.99 | 206.93 | 508.79 |  |
|  | 13:00 | 23.12 | 198.05 | 530.81 |  |
|  | 14:00 | 23.18 | 201.13 | 529.67 |  |
|  | 15:00 | 22.96 | 192.08 | 545.5 |  |
|  | 16:00 | 22.73 | 282.03 | 638.91 |  |
|  | 17:00 | 22.76 | 266.13 | 616.65 |  |
|  | 18:00 | 22.69 | 195.77 | 548.64 |  |
|  | 19:00 | 22.58 | 188 | 556.2 |  |
|  | 20:00 | 22.63 | 186.87 | 550.68 |  |
|  | 21:00 | 22.81 | 180.2 | 557.51 |  |
|  | 22:00 | 22.64 | 159.96 | 548.04 |  |
|  | 23:00 | 22.66 | 158.21 | 506.04 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |