山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-28 | 0—2 | 16 | 1.15 |
|  | 2—4 | 20 | 1.19 |
|  | 4—6 | 17 | 1.34 |
|  | 6—8 | 16 | 1.34 |
|  | 8—10 | 16 | 1.18 |
|  | 10—12 | 13 | 1.12 |
|  | 12—14 | 144 | 0.92 |
|  | 14—16 | 2 | 0.69 |
|  | 16—18 | 7 | 3.26 |
|  | 18—20 | 21 | 1.70 |
|  | 20—22 | 23 | 2.33 |
|  | 22—0 | 16 | 1.17 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-28锅炉 | 0:00 | 22.78 | 135.04 | 511.47 |  |
|  | 1:00 | 22.5 | 114.47 | 489.85 |  |
|  | 2:00 | 22.46 | 182.06 | 523.42 |  |
|  | 3:00 | 22.68 | 174.2 | 516.12 |  |
|  | 4:00 | 22.72 | 186.12 | 519.12 |  |
|  | 5:00 | 22.62 | 195.28 | 514.53 |  |
|  | 6:00 | 2.64 | 175.15 | 496.7 |  |
|  | 7:00 | 22.44 | 172.8 | 492.05 |  |
|  | 8:00 | 22.58 | 183.98 | 501.25 |  |
|  | 9:00 | 22.84 | 184.04 | 500.99 |  |
|  | 10:00 | 22.62 | 175.85 | 483.84 |  |
|  | 11:00 | 22.86 | 205.51 | 529.27 |  |
|  | 12:00 | 22.78 | 189.22 | 544.61 |  |
|  | 13:00 | 22.76 | 179.24 | 555.98 |  |
|  | 14:00 | 22.58 | 176.84 | 546.94 |  |
|  | 15:00 | 22.56 | 186.46 | 536.55 |  |
|  | 16:00 | 22.75 | 185.46 | 539.14 |  |
|  | 17:00 | 22.67 | 210.44 | 567.98 |  |
|  | 18:00 | 22.79 | 197.9 | 560.7 |  |
|  | 19:00 | 22.73 | 194.94 | 552.1 |  |
|  | 20:00 | 22.66 | 193.68 | 548.26 |  |
|  | 21:00 | 22.52 | 198.21 | 542.53 |  |
|  | 22:00 | 22.32 | 184.32 | 541.45 |  |
|  | 23:00 | 22.22 | 192.16 | 539.48 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |