山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-02 | 0—2 | 16 | 0.55 |
|  | 2—4 | 12 | 0.50 |
|  | 4—6 | 21 | 0.49 |
|  | 6—8 | 21 | 0.56 |
|  | 8—10 | 115 | 0.46 |
|  | 10—12 | 17 | 0.47 |
|  | 12—14 | 19 | 0.00 |
|  | 14—16 | 12 | 0.00 |
|  | 16—18 | 18 | 0.00 |
|  | 18—20 | 21 | 0.56 |
|  | 20—22 | 20 | 0.56 |
|  | 22—0 | 18 | 0.57 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-02锅炉 | 0:00 | 23.01 | 197.61 | 537.07 |  |
|  | 1:00 | 22.97 | 174.71 | 503.36 |  |
|  | 2:00 | 22.95 | 187.6 | 533.83 |  |
|  | 3:00 | 22.8 | 183.86 | 553.3 |  |
|  | 4:00 | 22.65 | 181.9 | 523.37 |  |
|  | 5:00 | 22.63 | 172.72 | 511.38 |  |
|  | 6:00 | 22.47 | 196.47 | 546.58 |  |
|  | 7:00 | 22.48 | 192.81 | 534.25 |  |
|  | 8:00 | 22.72 | 190.34 | 530.9 |  |
|  | 9:00 | 22.62 | 186.64 | 546.1 |  |
|  | 10:00 | 22.76 | 198.54 | 547.37 |  |
|  | 11:00 | 23.05 | 217.94 | 546.49 |  |
|  | 12:00 | 23.6 | 233.1 | 551.6 |  |
|  | 13:00 | 24.01 | 224.15 | 553.64 |  |
|  | 14:00 | 24.01 | 222.71 | 544.4 |  |
|  | 15:00 | 24.06 | 203.88 | 522.28 |  |
|  | 16:00 | 23.96 | 201.79 | 562.98 |  |
|  | 17:00 | 23.71 | 201.43 | 551.51 |  |
|  | 18:00 | 23.5 | 223.49 | 555.02 |  |
|  | 19:00 | 23.48 | 205.64 | 522.99 |  |
|  | 20:00 | 23.39 | 215.47 | 515.08 |  |
|  | 21:00 | 23.19 | 216.63 | 529.46 |  |
|  | 22:00 | 23.39 | 208.71 | 530.66 |  |
|  | 23:00 | 23.11 | 196.64 | 541.08 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |