山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-03 | 0—2 | 16 | 0.47 |
|  | 2—4 | 18 | 0.50 |
|  | 4—6 | 18 | 0.53 |
|  | 6—8 | 26 | 0.57 |
|  | 8—10 | 17 | 0.60 |
|  | 10—12 | 12 | 0.47 |
|  | 12—14 | 18 | 0.47 |
|  | 14—16 | 12 | 1.49 |
|  | 16—18 | 16 | 1.49 |
|  | 18—20 | 20 | 1.66 |
|  | 20—22 | 18 | 1.70 |
|  | 22—0 | 18 | 1.72 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-03锅炉 | 0:00 | 22.67 | 198.33 | 549.27 |  |
|  | 1:00 | 22.57 | 200.29 | 548.97 |  |
|  | 2:00 | 22.5 | 199.91 | 571.84 |  |
|  | 3:00 | 22.5 | 184.27 | 566.15 |  |
|  | 4:00 | 22.52 | 187.84 | 549.31 |  |
|  | 5:00 | 22.58 | 173.83 | 510.1 |  |
|  | 6:00 | 22.4 | 193.51 | 537.15 |  |
|  | 7:00 | 22.37 | 200.46 | 533.39 |  |
|  | 8:00 | 22.56 | 211.27 | 560.16 |  |
|  | 9:00 | 22.9 | 234.89 | 573.06 |  |
|  | 10:00 | 23.4 | 245.08 | 565.52 |  |
|  | 11:00 | 23.65 | 248.5 | 569.35 |  |
|  | 12:00 | 23.8 | 243.5 | 560.97 |  |
|  | 13:00 | 23.71 | 235.88 | 544.44 |  |
|  | 14:00 | 23.69 | 195.32 | 508.81 |  |
|  | 15:00 | 23.8 | 212.79 | 560.62 |  |
|  | 16:00 | 23.95 | 205.82 | 569.44 |  |
|  | 17:00 | 23.59 | 203.34 | 558.67 |  |
|  | 18:00 | 23.44 | 190.53 | 582.85 |  |
|  | 19:00 | 23.37 | 185.23 | 587.62 |  |
|  | 20:00 | 23.41 | 179.7 | 557.49 |  |
|  | 21:00 | 23.29 | 193.68 | 584.61 |  |
|  | 22:00 | 23.39 | 160.21 | 582.9 |  |
|  | 23:00 | 23.37 | 182.27 | 579.53 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |