山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-05 | 0—2 | 15 | 1.51 |
|  | 2—4 | 13 | 1.51 |
|  | 4—6 | 12 | 1.61 |
|  | 6—8 | 15 | 1.84 |
|  | 8—10 | 13 | 1.55 |
|  | 10—12 | 19 | 1.50 |
|  | 12—14 | 17 | 1.56 |
|  | 14—16 | 13 | 1.54 |
|  | 16—18 | 24 | 1.54 |
|  | 18—20 | 18 | 1.58 |
|  | 20—22 | 19 | 1.57 |
|  | 22—0 | 16 | 1.59 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-05锅炉 | 0:00 | 23.22 | 178.65 | 521.98 |  |
|  | 1:00 | 23.3 | 177.09 | 519.86 |  |
|  | 2:00 | 23.23 | 178.73 | 527.46 |  |
|  | 3:00 | 23.26 | 190.52 | 523.57 |  |
|  | 4:00 | 23.38 | 186.53 | 527.84 |  |
|  | 5:00 | 23.31 | 201.78 | 529.7 |  |
|  | 6:00 | 23.26 | 193.89 | 544.23 |  |
|  | 7:00 | 22.95 | 186.72 | 551.95 |  |
|  | 8:00 | 23.1 | 202.89 | 541.83 |  |
|  | 9:00 | 23.17 | 201.19 | 559.1 |  |
|  | 10:00 | 23.3 | 194.88 | 552.63 |  |
|  | 11:00 | 23.28 | 229.83 | 558.8 |  |
|  | 12:00 | 23.09 | 246.76 | 544.76 |  |
|  | 13:00 | 22.98 | 212.26 | 537.58 |  |
|  | 14:00 | 24.96 | 126.87 | 540.01 |  |
|  | 15:00 | 25.53 | 93.94 | 508.95 |  |
|  | 16:00 | 26.73 | 8.48 | 567.54 |  |
|  | 17:00 | 26.82 | 11.76 | 566.66 |  |
|  | 18:00 | 26.7 | 12.63 | 559.24 |  |
|  | 19:00 | 26.85 | 13.98 | 564.03 |  |
|  | 20:00 | 26.88 | 10.65 | 565.84 |  |
|  | 21:00 | 27.08 | 13.72 | 589.14 |  |
|  | 22:00 | 26.99 | 10.26 | 572.25 |  |
|  | 23:00 | 27.04 | 20.77 | 512.63 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |