山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-07 | 0—2 | 13 | 1.55 |
|  | 2—4 | 18 | 1.56 |
|  | 4—6 | 17 | 1.60 |
|  | 6—8 | 20 | 1.61 |
|  | 8—10 | 15 | 1.56 |
|  | 10—12 | 14 | 1.57 |
|  | 12—14 | 22 | 1.55 |
|  | 14—16 | 13 | 1.84 |
|  | 16—18 | 15 | 1.58 |
|  | 18—20 | 23 | 1.55 |
|  | 20—22 | 25 | 1.59 |
|  | 22—0 | 17 | 1.60 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-07锅炉 | 0:00 | 27.04 | 11.18 | 556.44 |  |
|  | 1:00 | 26.94 | 11.39 | 564.17 |  |
|  | 2:00 | 26.85 | 11.11 | 531.58 |  |
|  | 3:00 | 27.08 | 11.22 | 587.17 |  |
|  | 4:00 | 27.3 | 14.88 | 574.26 |  |
|  | 5:00 | 27.33 | 10.16 | 569.34 |  |
|  | 6:00 | 27.29 | 10.2 | 581.96 |  |
|  | 7:00 | 27.38 | 12.75 | 567.35 |  |
|  | 8:00 | 27.31 | 10.47 | 547.7 |  |
|  | 9:00 | 27.56 | 9.24 | 482.84 |  |
|  | 10:00 | 27.69 | 10.06 | 444.1 |  |
|  | 11:00 | 27.72 | 9.63 | 472.45 |  |
|  | 12:00 | 27.82 | 10.7 | 483.12 |  |
|  | 13:00 | 27.85 | 9.29 | 500.6 |  |
|  | 14:00 | 28.09 | 9.2 | 481.26 |  |
|  | 15:00 | 28.01 | 13.26 | 493.23 |  |
|  | 16:00 | 27.92 | 9.88 | 496.59 |  |
|  | 17:00 | 28 | 10.06 | 505.01 |  |
|  | 18:00 | 27.97 | 10.59 | 545.32 |  |
|  | 19:00 | 27.86 | 12.92 | 592.4 |  |
|  | 20:00 | 27.56 | 9.03 | 594.28 |  |
|  | 21:00 | 27.36 | 9.94 | 589.68 |  |
|  | 22:00 | 27.37 | 8.5 | 595.2 |  |
|  | 23:00 | 27.2 | 9.19 | 596.75 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |