山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-08 | 0—2 | 21 | 1.58 |
|  | 2—4 | 16 | 1.59 |
|  | 4—6 | 18 | 1.57 |
|  | 6—8 | 22 | 0.00 |
|  | 8—10 | 16 | 1.63 |
|  | 10—12 | 14 | 1.62 |
|  | 12—14 | 18 | 3.15 |
|  | 14—16 | 15 | 0.44 |
|  | 16—18 | 17 | 1.09 |
|  | 18—20 | 19 | 0.14 |
|  | 20—22 | 14 | 0.08 |
|  | 22—0 | 18 | 0.00 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-08锅炉 | 0:00 | 27.32 | 9.7 | 603.99 |  |
|  | 1:00 | 27.37 | 10.13 | 568.06 |  |
|  | 2:00 | 27.38 | 10.62 | 558.19 |  |
|  | 3:00 | 27.33 | 16.65 | 588.39 |  |
|  | 4:00 | 27.37 | 11.09 | 566.09 |  |
|  | 5:00 | 27.32 | 9.7 | 569.58 |  |
|  | 6:00 | 27.23 | 7.61 | 554.9 |  |
|  | 7:00 | 27.34 | 9.51 | 556.3 |  |
|  | 8:00 | 27.43 | 11.65 | 567.54 |  |
|  | 9:00 | 27.5 | 16.16 | 563.98 |  |
|  | 10:00 | 27.02 | 12.48 | 580.84 |  |
|  | 11:00 | 27.29 | 43.77 | 580.8 |  |
|  | 12:00 | 27.57 | 12.77 | 588.54 |  |
|  | 13:00 | 27.49 | 11.36 | 579.79 |  |
|  | 14:00 | 27.74 | 9.5 | 563.06 |  |
|  | 15:00 | 28 | 12.37 | 566.11 |  |
|  | 16:00 | 28.09 | 11.57 | 548.2 |  |
|  | 17:00 | 28.2 | 19.01 | 555.81 |  |
|  | 18:00 | 28.22 | 10 | 545.4 |  |
|  | 19:00 | 28.13 | 15.38 | 541.05 |  |
|  | 20:00 | 27.45 | 10.12 | 555.81 |  |
|  | 21:00 | 27.26 | 10.8 | 551.88 |  |
|  | 22:00 | 27.38 | 6.64 | 538.58 |  |
|  | 23:00 | 27.53 | 8.73 | 547.99 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |