山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-11 | 0—2 | 14 | 0.82 |
|  | 2—4 | 24 | 0.84 |
|  | 4—6 | 13 | 0.84 |
|  | 6—8 | 17 | 0.84 |
|  | 8—10 | 16 | 0.92 |
|  | 10—12 | 29 | 0.92 |
|  | 12—14 | 18 | 0.94 |
|  | 14—16 | 14 | 0.89 |
|  | 16—18 | 19 | 0.92 |
|  | 18—20 | 17 | 0.92 |
|  | 20—22 | 15 | 0.90 |
|  | 22—0 | 17 | 0.91 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-11锅炉 | 0:00 | 24.03 | 30.52 | 347.35 |  |
|  | 1:00 | 23.6 | 97.47 | 499.2 |  |
|  | 2:00 | 23.2 | 92.56 | 510.87 |  |
|  | 3:00 | 22.94 | 130.23 | 562.65 |  |
|  | 4:00 | 22.98 | 120.1 | 533.19 |  |
|  | 5:00 | 22.95 | 118.96 | 509.24 |  |
|  | 6:00 | 23.08 | 107.35 | 466.26 |  |
|  | 7:00 | 23.37 | 170.62 | 467.52 |  |
|  | 8:00 | 23.5 | 120.2 | 482.74 |  |
|  | 9:00 | 24.51 | 120.27 | 473.55 |  |
|  | 10:00 | 25.21 | 142.48 | 498.47 |  |
|  | 11:00 | 25.34 | 118.71 | 464.41 |  |
|  | 12:00 | 25.41 | 133.98 | 494.3 |  |
|  | 13:00 | 25.48 | 135.85 | 513.02 |  |
|  | 14:00 | 25.08 | 171.75 | 544.97 |  |
|  | 15:00 | 25.01 | 166.24 | 545.21 |  |
|  | 16:00 | 25 | 159.71 | 527.37 |  |
|  | 17:00 | 24.88 | 132.2 | 492.53 |  |
|  | 18:00 | 24.69 | 130.17 | 512.33 |  |
|  | 19:00 | 24.44 | 121.43 | 516.99 |  |
|  | 20:00 | 24.46 | 126.53 | 514.62 |  |
|  | 21:00 | 24.35 | 144.45 | 527.96 |  |
|  | 22:00 | 24.32 | 138.72 | 518.77 |  |
|  | 23:00 | 24.09 | 130.71 | 511.59 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |