山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-13 | 0—2 | 16 | 0.92 |
|  | 2—4 | 16 | 0.87 |
|  | 4—6 | 16 | 0.91 |
|  | 6—8 | 18 | 0.90 |
|  | 8—10 | 19 | 0.94 |
|  | 10—12 | 13 | 0.98 |
|  | 12—14 | 19 | 0.90 |
|  | 14—16 | 15 | 1.72 |
|  | 16—18 | 20 | 0.00 |
|  | 18—20 | 19 | 1.03 |
|  | 20—22 | 15 | 0.96 |
|  | 22—0 | 20 | 0.96 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-13锅炉 | 0:00 | 23.24 | 109.86 | 515.54 |  |
|  | 1:00 | 23.21 | 116.18 | 510.34 |  |
|  | 2:00 | 23.17 | 113.34 | 521.43 |  |
|  | 3:00 | 23.22 | 113.35 | 505.15 |  |
|  | 4:00 | 23.42 | 123.64 | 495.92 |  |
|  | 5:00 | 23.25 | 139.14 | 532.73 |  |
|  | 6:00 | 23.15 | 133.48 | 522.12 |  |
|  | 7:00 | 23.19 | 142.69 | 515.39 |  |
|  | 8:00 | 23.21 | 139.47 | 513.69 |  |
|  | 9:00 | 23.55 | 141.19 | 489.78 |  |
|  | 10:00 | 23.54 | 151.54 | 515.22 |  |
|  | 11:00 | 23.69 | 164.41 | 529.46 |  |
|  | 12:00 | 23.71 | 140.96 | 492.86 |  |
|  | 13:00 | 23.66 | 153.36 | 549.61 |  |
|  | 14:00 | 23.67 | 148.89 | 542.91 |  |
|  | 15:00 | 23.71 | 149.95 | 524.88 |  |
|  | 16:00 | 23.89 | 149.24 | 515.14 |  |
|  | 17:00 | 23.82 | 142.59 | 533.91 |  |
|  | 18:00 | 23.81 | 131.39 | 528.25 |  |
|  | 19:00 | 23.62 | 132.07 | 527.15 |  |
|  | 20:00 | 23.69 | 132.13 | 515.96 |  |
|  | 21:00 | 23.55 | 129.9 | 503.22 |  |
|  | 22:00 | 23.41 | 125.49 | 506.34 |  |
|  | 23:00 | 23.59 | 130.51 | 517.1 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |