山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-14 | 0—2 | 18 | 0.92 |
|  | 2—4 | 18 | 0.90 |
|  | 4—6 | 15 | 0.88 |
|  | 6—8 | 20 | 0.90 |
|  | 8—10 | 19 | 0.89 |
|  | 10—12 | 0 | 0.87 |
|  | 12—14 | 15 | 0.90 |
|  | 14—16 | 16 | 0.91 |
|  | 16—18 | 22 | 0.00 |
|  | 18—20 | 18 | 0.86 |
|  | 20—22 | 11 | 0.86 |
|  | 22—0 | 44 | 0.89 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-14锅炉 | 0:00 | 23.94 | 120.38 | 531.51 |  |
|  | 1:00 | 23.55 | 127.54 | 523.23 |  |
|  | 2:00 | 23.52 | 136.92 | 524.48 |  |
|  | 3:00 | 23.32 | 129.89 | 520.79 |  |
|  | 4:00 | 23.13 | 134.97 | 519.37 |  |
|  | 5:00 | 23.17 | 124.14 | 504.14 |  |
|  | 6:00 | 23.35 | 134.59 | 502.6 |  |
|  | 7:00 | 23.07 | 123.31 | 501 |  |
|  | 8:00 | 23.59 | 148.35 | 518.43 |  |
|  | 9:00 | 23.63 | 153.75 | 538.03 |  |
|  | 10:00 | 24.15 | 180.98 | 541.66 |  |
|  | 11:00 | 24.2 | 157.6 | 528.87 |  |
|  | 12:00 | 24.52 | 159.45 | 512.75 |  |
|  | 13:00 | 24.46 | 127.13 | 484.15 |  |
|  | 14:00 | 24.34 | 139.78 | 515.09 |  |
|  | 15:00 | 24.42 | 124.18 | 487.57 |  |
|  | 16:00 | 24.67 | 137.35 | 543.58 |  |
|  | 17:00 | 24.6 | 133.99 | 530.09 |  |
|  | 18:00 | 24.51 | 135.25 | 539.02 |  |
|  | 19:00 | 24.2 | 119.81 | 493.63 |  |
|  | 20:00 | 24.27 | 137.45 | 529.45 |  |
|  | 21:00 | 24.08 | 135.67 | 551.87 |  |
|  | 22:00 | 23.4 | 118.21 | 522.45 |  |
|  | 23:00 | 23.28 | 114.82 | 519.92 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |