山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-15 | 0—2 | 19 | 0.90 |
|  | 2—4 | 22 | 0.90 |
|  | 4—6 | 21 | 0.92 |
|  | 6—8 | 21 | 0.90 |
|  | 8—10 | 21 | 0.90 |
|  | 10—12 | 17 | 0.91 |
|  | 12—14 | 19 | 0.89 |
|  | 14—16 | 14 | 0.86 |
|  | 16—18 | 17 | 0.00 |
|  | 18—20 | 19 | 0.89 |
|  | 20—22 | 17 | 0.90 |
|  | 22—0 | 21 | 0.86 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-15锅炉 | 0:00 | 22.89 | 114.05 | 519.8 |  |
|  | 1:00 | 22.94 | 108.23 | 502.63 |  |
|  | 2:00 | 22.74 | 114.23 | 514.25 |  |
|  | 3:00 | 22.78 | 107.85 | 505.75 |  |
|  | 4:00 | 22.7 | 109.07 | 505.34 |  |
|  | 5:00 | 22.78 | 112.68 | 515.47 |  |
|  | 6:00 | 22.64 | 113.98 | 509.91 |  |
|  | 7:00 | 22.61 | 119.56 | 494.6 |  |
|  | 8:00 | 23.11 | 143 | 536.9 |  |
|  | 9:00 | 24.21 | 152.5 | 505.83 |  |
|  | 10:00 | 24.3 | 186.3 | 522.5 |  |
|  | 11:00 | 24.36 | 192.98 | 535.33 |  |
|  | 12:00 | 24.59 | 170.38 | 507.17 |  |
|  | 13:00 | 24.67 | 164.11 | 515.72 |  |
|  | 14:00 | 24.75 | 159.01 | 534.07 |  |
|  | 15:00 | 24.76 | 170.95 | 531.77 |  |
|  | 16:00 | 24.83 | 175.77 | 537.62 |  |
|  | 17:00 | 24.85 | 170.11 | 530.61 |  |
|  | 18:00 | 24.59 | 152.47 | 538.84 |  |
|  | 19:00 | 24.5 | 166.06 | 568 |  |
|  | 20:00 | 24.33 | 158.66 | 555.35 |  |
|  | 21:00 | 24.18 | 170.34 | 546.06 |  |
|  | 22:00 | 24.15 | 165.89 | 525.54 |  |
|  | 23:00 | 24.01 | 169.15 | 519.61 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |