山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-16 | 0—2 | 14 | 0.89 |
|  | 2—4 | 21 | 0.89 |
|  | 4—6 | 21 | 0.92 |
|  | 6—8 | 22 | 0.91 |
|  | 8—10 | 25 | 0.89 |
|  | 10—12 | 16 | 1.09 |
|  | 12—14 | 15 | 0.93 |
|  | 14—16 | 7 | 0.89 |
|  | 16—18 | 9 | 0.00 |
|  | 18—20 | 21 | 0.91 |
|  | 20—22 | 19 | 0.95 |
|  | 22—0 | 17 | 0.91 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-16锅炉 | 0:00 | 23.91 | 144.11 | 517.36 |  |
|  | 1:00 | 23.81 | 136.49 | 484.98 |  |
|  | 2:00 | 23.29 | 132.48 | 493.9 |  |
|  | 3:00 | 23.25 | 134.49 | 507.13 |  |
|  | 4:00 | 23.26 | 124.57 | 480.1 |  |
|  | 5:00 | 23.08 | 140.31 | 402.56 |  |
|  | 6:00 | 22.9 | 138.85 | 506.31 |  |
|  | 7:00 | 22.95 | 148.54 | 498.13 |  |
|  | 8:00 | 23.26 | 139.96 | 481.46 |  |
|  | 9:00 | 23.78 | 187.44 | 542.92 |  |
|  | 10:00 | 24.48 | 209.11 | 541.1 |  |
|  | 11:00 | 24.75 | 212.66 | 527.57 |  |
|  | 12:00 | 24.91 | 207.31 | 510.24 |  |
|  | 13:00 | 24.68 | 199 | 511.08 |  |
|  | 14:00 | 24.33 | 193.39 | 514.12 |  |
|  | 15:00 | 24.3 | 200.87 | 533.95 |  |
|  | 16:00 | 24.42 | 200.04 | 529.96 |  |
|  | 17:00 | 24.39 | 181.59 | 510.66 |  |
|  | 18:00 | 24.21 | 164.33 | 499.63 |  |
|  | 19:00 | 24 | 163.77 | 521.8 |  |
|  | 20:00 | 23.79 | 144.02 | 489.48 |  |
|  | 21:00 | 23.79 | 165 | 511.97 |  |
|  | 22:00 | 23.76 | 156.12 | 505.66 |  |
|  | 23:00 | 23.48 | 135.47 | 486.1 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |