山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-18 | 0—2 | 8 | 1.01 |
|  | 2—4 | 19 | 1.00 |
|  | 4—6 | 22 | 1.00 |
|  | 6—8 | 21 | 1.00 |
|  | 8—10 | 13 | 0.98 |
|  | 10—12 | 9 | 0.98 |
|  | 12—14 | 20 | 0.99 |
|  | 14—16 | 5 | 0.99 |
|  | 16—18 | 8 | 0.00 |
|  | 18—20 | 25 | 1.82 |
|  | 20—22 | 17 | 1.11 |
|  | 22—0 | 23 | 0.98 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-18锅炉 | 0:00 | 27.09 | 10.21 | 518.72 |  |
|  | 1:00 | 27.22 | 8.03 | 511.45 |  |
|  | 2:00 | 26.99 | 9.37 | 523.06 |  |
|  | 3:00 | 26.86 | 8.5 | 540.6 |  |
|  | 4:00 | 26.99 | 11.08 | 517.32 |  |
|  | 5:00 | 26.93 | 8.37 | 493.91 |  |
|  | 6:00 | 26.89 | 11.14 | 534.1 |  |
|  | 7:00 | 26.64 | 8.24 | 515.66 |  |
|  | 8:00 | 26.45 | 9.05 | 496.47 |  |
|  | 9:00 | 26.71 | 8.58 | 503.53 |  |
|  | 10:00 | 26.85 | 9.53 | 506.56 |  |
|  | 11:00 | 26.95 | 11.39 | 516.44 |  |
|  | 12:00 | 27.21 | 11.5 | 523.39 |  |
|  | 13:00 | 27.24 | 16.85 | 525.6 |  |
|  | 14:00 | 26.77 | 12.96 | 512.59 |  |
|  | 15:00 | 26.83 | 12.77 | 506.68 |  |
|  | 16:00 | 27.13 | 8.63 | 502.32 |  |
|  | 17:00 | 27.03 | 9.14 | 516.87 |  |
|  | 18:00 | 26.82 | 8.47 | 527.76 |  |
|  | 19:00 | 26.75 | 10.73 | 529.68 |  |
|  | 20:00 | 26.86 | 10.38 | 536.1 |  |
|  | 21:00 | 26.94 | 9.8 | 520.27 |  |
|  | 22:00 | 26.79 | 8.68 | 505.74 |  |
|  | 23:00 | 26.64 | 8.26 | 488.3 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |