山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-19 | 0—2 | 17 | 0.92 |
|  | 2—4 | 23 | 0.90 |
|  | 4—6 | 20 | 0.90 |
|  | 6—8 | 20 | 0.96 |
|  | 8—10 | 17 | 0.89 |
|  | 10—12 | 24 | 0.94 |
|  | 12—14 | 18 | 0.90 |
|  | 14—16 | 18 | 0.91 |
|  | 16—18 | 23 | 0.00 |
|  | 18—20 | 18 | 0.91 |
|  | 20—22 | 18 | 0.90 |
|  | 22—0 | 19 | 0.86 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-19锅炉 | 0:00 | 26.74 | 8.17 | 502.27 |  |
|  | 1:00 | 26.58 | 12.38 | 472.06 |  |
|  | 2:00 | 26.65 | 7.29 | 491.92 |  |
|  | 3:00 | 26.78 | 9.99 | 512.38 |  |
|  | 4:00 | 26.84 | 63.34 | 517.13 |  |
|  | 5:00 | 26.62 | 9.37 | 510.15 |  |
|  | 6:00 | 26.68 | 8.67 | 502.71 |  |
|  | 7:00 | 26.48 | 11.39 | 483.66 |  |
|  | 8:00 | 26.41 | 11.35 | 500.06 |  |
|  | 9:00 | 26.69 | 8.52 | 499.62 |  |
|  | 10:00 | 26.57 | 10.53 | 505.59 |  |
|  | 11:00 | 27.08 | 9.29 | 495.95 |  |
|  | 12:00 | 27.08 | 13.45 | 495.68 |  |
|  | 13:00 | 26.97 | 12.48 | 513.86 |  |
|  | 14:00 | 26.68 | 11.78 | 494.38 |  |
|  | 15:00 | 26.72 | 11.7 | 508.78 |  |
|  | 16:00 | 26.77 | 9.93 | 506.6 |  |
|  | 17:00 | 26.7 | 10.56 | 496.63 |  |
|  | 18:00 | 26.72 | 6.76 | 478.74 |  |
|  | 19:00 | 26.7 | 7.52 | 515.52 |  |
|  | 20:00 | 26.81 | 8.57 | 500.87 |  |
|  | 21:00 | 26.42 | 8.6 | 471.13 |  |
|  | 22:00 | 26.35 | 8.87 | 465.6 |  |
|  | 23:00 | 26.09 | 9.31 | 482.55 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |