山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-21 | 0—2 | 23 | 1.88 |
|  | 2—4 | 22 | 1.92 |
|  | 4—6 | 22 | 1.94 |
|  | 6—8 | 24 | 1.91 |
|  | 8—10 | 0 | 1.94 |
|  | 10—12 | 0 | 1.94 |
|  | 12—14 | 6 | 1.90 |
|  | 14—16 | 11 | 1.93 |
|  | 16—18 | 23 | 0.00 |
|  | 18—20 | 32 | 2.09 |
|  | 20—22 | 23 | 2.06 |
|  | 22—0 | 22 | 2.01 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-21锅炉 | 0:00 | 25.77 | 8.27 | 471.63 |  |
|  | 1:00 | 25.5 | 8.26 | 438.3 |  |
|  | 2:00 | 25.54 | 9.8 | 436.28 |  |
|  | 3:00 | 25.45 | 10.71 | 411.9 |  |
|  | 4:00 | 25.38 | 10.5 | 405.82 |  |
|  | 5:00 | 25.35 | 8.54 | 382.3 |  |
|  | 6:00 | 25.26 | 9.73 | 347.25 |  |
|  | 7:00 | 25.4 | 9.76 | 328.45 |  |
|  | 8:00 | 25.67 | 9.16 | 331.44 |  |
|  | 9:00 | 26.75 | 10.38 | 328.04 |  |
|  | 10:00 | 26.8 | 9.24 | 327.43 |  |
|  | 11:00 | 27.1 | 6.69 | 412.28 |  |
|  | 12:00 | 27.15 | 6.43 | 286.15 |  |
|  | 13:00 | 27.14 | 8.38 | 288.28 |  |
|  | 14:00 | 27.09 | 7.96 | 296.78 |  |
|  | 15:00 | 27.36 | 6.81 | 280.31 |  |
|  | 16:00 | 27.58 | 8.33 | 281.73 |  |
|  | 17:00 | 27.62 | 6.67 | 277.54 |  |
|  | 18:00 | 27.54 | 5.15 | 238.88 |  |
|  | 19:00 | 27.6 | 7.3 | 87.23 |  |
|  | 20:00 | 27.38 | 7.38 | 247.29 |  |
|  | 21:00 | 27.3 | 7 | 234.28 |  |
|  | 22:00 | 26.3 | 7.72 | 130.37 |  |
|  | 23:00 | 25.82 | 8.22 | 30.86 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |