山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-22 | 0—2 | 21 | 2.00 |
|  | 2—4 | 23 | 1.99 |
|  | 4—6 | 22 | 2.01 |
|  | 6—8 | 23 | 1.94 |
|  | 8—10 | 21 | 1.97 |
|  | 10—12 | 20 | 1.96 |
|  | 12—14 | 21 | 1.95 |
|  | 14—16 | 19 | 1.97 |
|  | 16—18 | 23 | 0.00 |
|  | 18—20 | 19 | 1.94 |
|  | 20—22 | 20 | 1.96 |
|  | 22—0 | 22 | 1.97 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-22锅炉 | 0:00 | 25.56 | 9.02 | 196.05 |  |
|  | 1:00 | 25.38 | 9.47 | 187.94 |  |
|  | 2:00 | 25.4 | 8.74 | 215.27 |  |
|  | 3:00 | 25.29 | 9.54 | 207.93 |  |
|  | 4:00 | 25.09 | 9.85 | 234.98 |  |
|  | 5:00 | 24.97 | 9.01 | 238.94 |  |
|  | 6:00 | 24.85 | 9.6 | 242.32 |  |
|  | 7:00 | 24.92 | 8.61 | 249.82 |  |
|  | 8:00 | 25.29 | 9.96 | 262.47 |  |
|  | 9:00 | 25.69 | 9.42 | 281.45 |  |
|  | 10:00 | 26.63 | 8.62 | 270.62 |  |
|  | 11:00 | 27.08 | 8.77 | 256.14 |  |
|  | 12:00 | 27.28 | 8.12 | 247.9 |  |
|  | 13:00 | 27.73 | 9.61 | 221.66 |  |
|  | 14:00 | 27.77 | 9.02 | 229.42 |  |
|  | 15:00 | 27.57 | 8.92 | 217.79 |  |
|  | 16:00 | 27.41 | 8.43 | 202.64 |  |
|  | 17:00 | 27.34 | 8.72 | 219.22 |  |
|  | 18:00 | 27.1 | 8.65 | 212.19 |  |
|  | 19:00 | 26.9 | 9.21 | 210.57 |  |
|  | 20:00 | 26.84 | 9.1 | 199.52 |  |
|  | 21:00 | 26.67 | 8.18 | 190.81 |  |
|  | 22:00 | 26.51 | 8.83 | 175.31 |  |
|  | 23:00 | 26.09 | 10.16 | 175.67 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |