山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-23 | 0—2 | 22 | 1.95 |
|  | 2—4 | 23 | 1.96 |
|  | 4—6 | 18 | 1.95 |
|  | 6—8 | 24 | 2.05 |
|  | 8—10 | 19 | 2.02 |
|  | 10—12 | 16 | 2.03 |
|  | 12—14 | 17 | 2.01 |
|  | 14—16 | 17 | 2.00 |
|  | 16—18 | 17 | 0.00 |
|  | 18—20 | 23 | 2.02 |
|  | 20—22 | 19 | 0.00 |
|  | 22—0 | 20 | 2.10 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-23锅炉 | 0:00 | 25.77 | 9.28 | 164.03 |  |
|  | 1:00 | 25.15 | 7.28 | 150.08 |  |
|  | 2:00 | 25.17 | 8.13 | 143.74 |  |
|  | 3:00 | 25.12 | 8.84 | 162.19 |  |
|  | 4:00 | 25.27 | 6.75 | 154.96 |  |
|  | 5:00 | 24.98 | 9.38 | 147.12 |  |
|  | 6:00 | 24.88 | 9.25 | 137.68 |  |
|  | 7:00 | 24.88 | 9.05 | 139.86 |  |
|  | 8:00 | 25.23 | 8.77 | 153.12 |  |
|  | 9:00 | 25.96 | 8.89 | 173.3 |  |
|  | 10:00 | 26.56 | 8.54 | 188.01 |  |
|  | 11:00 | 26.57 | 8.61 | 161.03 |  |
|  | 12:00 | 26.65 | 9.59 | 132.84 |  |
|  | 13:00 | 26.68 | 9.18 | 168.02 |  |
|  | 14:00 | 26.7 | 8.95 | 156.82 |  |
|  | 15:00 | 26.74 | 8.42 | 165.02 |  |
|  | 16:00 | 26.75 | 8.79 | 154.95 |  |
|  | 17:00 | 26.57 | 9.5 | 155.21 |  |
|  | 18:00 | 26.26 | 8.93 | 147.8 |  |
|  | 19:00 | 26.02 | 9.9 | 153.92 |  |
|  | 20:00 | 26.08 | 8.04 | 153.25 |  |
|  | 21:00 | 26.04 | 8.51 | 149.91 |  |
|  | 22:00 | 26.13 | 9.79 | 137.07 |  |
|  | 23:00 | 26.01 | 8.4 | 135.58 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |