山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-24 | 0—2 | 18 | 1.51 |
|  | 2—4 | 17 | 1.33 |
|  | 4—6 | 38 | 1.26 |
|  | 6—8 | 24 | 1.28 |
|  | 8—10 | 20 | 1.27 |
|  | 10—12 | 18 | 1.26 |
|  | 12—14 | 20 | 1.27 |
|  | 14—16 | 18 | 1.25 |
|  | 16—18 | 20 | 0.00 |
|  | 18—20 | 19 | 1.24 |
|  | 20—22 | 19 | 1.24 |
|  | 22—0 | 24 | 1.24 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-24锅炉 | 0:00 | 25.88 | 8.72 | 119.92 |  |
|  | 1:00 | 25.51 | 8.29 | 112.13 |  |
|  | 2:00 | 25.32 | 9.6 | 97.88 |  |
|  | 3:00 | 25.24 | 8.23 | 99.79 |  |
|  | 4:00 | 25.2 | 9.06 | 94.61 |  |
|  | 5:00 | 25.28 | 9.54 | 92.54 |  |
|  | 6:00 | 25.17 | 8.59 | 89.88 |  |
|  | 7:00 | 25.2 | 9.95 | 91.58 |  |
|  | 8:00 | 25.56 | 8.26 | 103.41 |  |
|  | 9:00 | 26.2 | 8.72 | 106 |  |
|  | 10:00 | 26.43 | 11.15 | 96.83 |  |
|  | 11:00 | 26.44 | 7.97 | 32.69 |  |
|  | 12:00 | 26.51 | 9.09 | 6.3 |  |
|  | 13:00 | 26.57 | 10.26 | 8.13 |  |
|  | 14:00 | 26.78 | 8.78 | 5.82 |  |
|  | 15:00 | 26.83 | 9.08 | 9.86 |  |
|  | 16:00 | 26.79 | 8.6 | 5.26 |  |
|  | 17:00 | 26.92 | 7.96 | 9.93 |  |
|  | 18:00 | 26.64 | 9.47 | 5.87 |  |
|  | 19:00 | 26.43 | 9.34 | 9.15 |  |
|  | 20:00 | 26.35 | 9.26 | 6.39 |  |
|  | 21:00 | 26.42 | 8.08 | 7.97 |  |
|  | 22:00 | 25.35 | 7.93 | 7.45 |  |
|  | 23:00 | 25.36 | 9.02 | 6.7 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |