山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-27 | 0—2 | 21 | 1.10 |
|  | 2—4 | 24 | 1.08 |
|  | 4—6 | 22 | 1.09 |
|  | 6—8 | 25 | 1.24 |
|  | 8—10 | 20 | 1.11 |
|  | 10—12 | 21 | 1.11 |
|  | 12—14 | 23 | 1.10 |
|  | 14—16 | 18 | 1.11 |
|  | 16—18 | 57 | 1.11 |
|  | 18—20 | 20 | 1.25 |
|  | 20—22 | 17 | 1.10 |
|  | 22—0 | 18 | 1.21 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-27锅炉 | 0:00 | 25.37 | 9.45 | 8.76 |  |
|  | 1:00 | 25.53 | 6.71 | 5.77 |  |
|  | 2:00 | 25.45 | 8.05 | 5.48 |  |
|  | 3:00 | 25.47 | 5.51 | 4.79 |  |
|  | 4:00 | 25.41 | 7.86 | 5.5 |  |
|  | 5:00 | 25.32 | 9.94 | 5.21 |  |
|  | 6:00 | 25.29 | 7.15 | 4.97 |  |
|  | 7:00 | 25.29 | 10.44 | 4.39 |  |
|  | 8:00 | 25.51 | 8.31 | 6.35 |  |
|  | 9:00 | 26.04 | 9.47 | 6.01 |  |
|  | 10:00 | 26.5 | 9.45 | 4.76 |  |
|  | 11:00 | 26.78 | 6.62 | 5.37 |  |
|  | 12:00 | 26.95 | 7.96 | 4.83 |  |
|  | 13:00 | 26.95 | 4.58 | 3.44 |  |
|  | 14:00 | 26.86 | 6.41 | 6.55 |  |
|  | 15:00 | 26.85 | 9 | 5.93 |  |
|  | 16:00 | 26.65 | 8.23 | 5.54 |  |
|  | 17:00 | 26.64 | 10.39 | 5.5 |  |
|  | 18:00 | 26.51 | 7.67 | 6.04 |  |
|  | 19:00 | 26.31 | 7.91 | 5.53 |  |
|  | 20:00 | 26.04 | 5.98 | 5.28 |  |
|  | 21:00 | 26.1 | 8.56 | 5.68 |  |
|  | 22:00 | 26.24 | 6.08 | 6.57 |  |
|  | 23:00 | 25.8 | 8.59 | 5.46 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

2014年一季度噪声自行监测结果   单位：dB(A)

| 项目 点位 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 1# | 62.3 | 60.7 |
| 2# | 58.9 | 57.8 |
| 3# | 66.3 | —— |
| 4# | 59.7 | 53.1 |
| 5# | 63.5 | 56.3 |
| 6# | 59.8 | 51.5 |
| 7# | 71.5 | 52.8 |
| 8# | 68.8 | 52.4 |
| 9# | 61.6 | —— |
| 10# | 61 | —— |
| 标准限值 | 60 | 50 |
| 达标情况 |  |  |
| 备注 |  |  |