山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-31 | 0—2 | 37 | 20.99 |
|  | 2—4 | 24 | 2.20 |
|  | 4—6 | 23 | 0.00 |
|  | 6—8 | 25 | 0.00 |
|  | 8—10 | 22 | 0.00 |
|  | 10—12 | 21 | 0.00 |
|  | 12—14 | 47 | 0.00 |
|  | 14—16 | 22 | 0.92 |
|  | 16—18 | 26 | 1.00 |
|  | 18—20 | 20 | 0.55 |
|  | 20—22 | 121 | 0.47 |
|  | 22—0 | 126 | 0.61 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 由于废水在线监测仪氨氮显示触摸屏坏，导致4点—14点无数据。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-03-31锅炉 | 0:00 | 25.51 | 9.29 | 5.1 |  |
|  | 1:00 | 25.46 | 10.22 | 4.95 |  |
|  | 2:00 | 25.65 | 9.16 | 5.84 |  |
|  | 3:00 | 25.49 | 9.81 | 4.94 |  |
|  | 4:00 | 25.54 | 8.4 | 5.36 |  |
|  | 5:00 | 25.45 | 11.06 | 5.46 |  |
|  | 6:00 | 25.61 | 8.64 | 5.94 |  |
|  | 7:00 | 25.66 | 8.82 | 4.96 |  |
|  | 8:00 | 25.83 | 9.42 | 5.49 |  |
|  | 9:00 | 25.9 | 8.47 | 5.28 |  |
|  | 10:00 | 26.01 | 8.95 | 5.19 |  |
|  | 11:00 | 26.07 | 10.93 | 5.96 |  |
|  | 12:00 | 26.34 | 9.09 | 5.26 |  |
|  | 13:00 | 26.54 | 8.06 | 5.3 |  |
|  | 14:00 | 26.48 | 10.01 | 4.77 |  |
|  | 15:00 | 26.36 | 8.71 | 4.65 |  |
|  | 16:00 | 26.33 | 1.61 | 5.37 |  |
|  | 17:00 | 26.32 | 7.07 | 5.2 |  |
|  | 18:00 | 26.16 | 10.04 | 5.33 |  |
|  | 19:00 | 26.11 | 9.18 | 5.05 |  |
|  | 20:00 | 26.11 | 9.6 | 5.43 |  |
|  | 21:00 | 26.12 | 8.22 | 5.92 |  |
|  | 22:00 | 26.08 | 8.91 | 5.66 |  |
|  | 23:00 | 26.01 | 6.68 | 5.58 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |