山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-01 | 0—2 | 138 | 1.00 |
|  | 2—4 | 121 | 2.60 |
|  | 4—6 | 115 | 0.00 |
|  | 6—8 | 100 | 0.00 |
|  | 8—10 | 114 | 0.00 |
|  | 10—12 | 70 | 0.00 |
|  | 12—14 | 19 | 0.00 |
|  | 14—16 | 16 | 1.39 |
|  | 16—18 | 17 | 1.77 |
|  | 18—20 | 18 | 0.61 |
|  | 20—22 | 16 | 0.48 |
|  | 22—0 | 18 | 0.46 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-01锅炉 | 0:00 | 25.94 | 11.52 | 5.36 |  |
|  | 1:00 | 25.88 | 9.52 | 5.52 |  |
|  | 2:00 | 25.8 | 11.03 | 5.08 |  |
|  | 3:00 | 25.74 | 9.81 | 4.99 |  |
|  | 4:00 | 25.69 | 10.04 | 5.51 |  |
|  | 5:00 | 25.65 | 8.73 | 5.79 |  |
|  | 6:00 | 25.58 | 8.81 | 4.15 |  |
|  | 7:00 | 25.62 | 10.16 | 5.03 |  |
|  | 8:00 | 25.7 | 8.58 | 5.03 |  |
|  | 9:00 | 26.06 | 8.1 | 4.08 |  |
|  | 10:00 | 26.32 | 10.94 | 4.8 |  |
|  | 11:00 | 26.19 | 8.65 | 5.15 |  |
|  | 12:00 | 26.57 | 9 | 5.32 |  |
|  | 13:00 | 27.17 | 5.3 | 5.65 |  |
|  | 14:00 | 27.07 | 7.53 | 4.67 |  |
|  | 15:00 | 27.23 | 7.19 | 4.7 |  |
|  | 16:00 | 27.85 | 7.84 | 5.14 |  |
|  | 17:00 | 28 | 9.78 | 5.2 |  |
|  | 18:00 | 26.61 | 7.35 | 4.09 |  |
|  | 19:00 | 26.52 | 8.71 | 5.95 |  |
|  | 20:00 | 26.35 | 8.54 | 5.1 |  |
|  | 21:00 | 26.21 | 7.15 | 4.92 |  |
|  | 22:00 | 26.07 | 8.34 | 5.17 |  |
|  | 23:00 | 25.94 | 8.85 | 5.04 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |