山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-02 | 0—2 | 15 | 0.51 |
|  | 2—4 | 13 | 0.52 |
|  | 4—6 | 9 | 0.50 |
|  | 6—8 | 28 | 0.57 |
|  | 8—10 | 15 | 0.98 |
|  | 10—12 | 21 | 0.79 |
|  | 12—14 | 17 | 0.68 |
|  | 14—16 | 13 | 0.57 |
|  | 16—18 | 24 | 0.50 |
|  | 18—20 | 20 | 0.00 |
|  | 20—22 | 15 | 0.00 |
|  | 22—0 | 16 | 0.00 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 由于废水在线监测仪氨氮显示触摸屏坏，导致18点—24点无数据。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-02锅炉 | 0:00 | 23.33 | 7.69 | 5.45 |  |
|  | 1:00 | 23.01 | 7.87 | 5.79 |  |
|  | 2:00 | 23.49 | 8.31 | 5.47 |  |
|  | 3:00 | 24.16 | 9.79 | 5.12 |  |
|  | 4:00 | 22.59 | 8.36 | 4.44 |  |
|  | 5:00 | 22.41 | 9.08 | 5.74 |  |
|  | 6:00 | 22.11 | 7.12 | 5.85 |  |
|  | 7:00 | 23.76 | 9.24 | 5.41 |  |
|  | 8:00 | 24.4 | 9.09 | 5.32 |  |
|  | 9:00 | 25.03 | 9.32 | 5.69 |  |
|  | 10:00 | 25.7 | 6.54 | 4.46 |  |
|  | 11:00 | 25.77 | 17.97 | 6.69 |  |
|  | 12:00 | 25.74 | 8.13 | 4.85 |  |
|  | 13:00 | 25.68 | 7.94 | 4.89 |  |
|  | 14:00 | 26.5 | 8.66 | 5.03 |  |
|  | 15:00 | 26.46 | 7.86 | 5.15 |  |
|  | 16:00 | 26.32 | 7.8 | 5.29 |  |
|  | 17:00 | 26.36 | 8.1 | 5.26 |  |
|  | 18:00 | 26.17 | 7.59 | 5.34 |  |
|  | 19:00 | 25.84 | 8.51 | 4.11 |  |
|  | 20:00 | 25.26 | 10.41 | 4.81 |  |
|  | 21:00 | 25.22 | 7.59 | 5.91 |  |
|  | 22:00 | 25.02 | 7.6 | 6.57 |  |
|  | 23:00 | 24.83 | 8.51 | 5.1 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |