山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-03 | 0—2 | 17 | 0.00 |
|  | 2—4 | 28 | 0.00 |
|  | 4—6 | 19 | 0.00 |
|  | 6—8 | 25 | 0.00 |
|  | 8—10 | 21 | 0.50 |
|  | 10—12 | 15 | 0.33 |
|  | 12—14 | 8 | 1.19 |
|  | 14—16 | 12 | 0.95 |
|  | 16—18 | 7 | 1.04 |
|  | 18—20 | 15 | 0.84 |
|  | 20—22 | 17 | 0.86 |
|  | 22—0 | 16 | 0.82 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 由于废水在线监测仪氨氮显示触摸屏坏，导致0点—8点无数据。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-03锅炉 | 0:00 | 24.97 | 8.11 | 5.27 |  |
|  | 1:00 | 24.67 | 10.23 | 5.05 |  |
|  | 2:00 | 24.45 | 8.43 | 5.24 |  |
|  | 3:00 | 24.35 | 8.3 | 5.36 |  |
|  | 4:00 | 24.55 | 7.9 | 5.36 |  |
|  | 5:00 | 24.06 | 7.64 | 5.27 |  |
|  | 6:00 | 24.02 | 7.68 | 5.37 |  |
|  | 7:00 | 24.1 | 8.8 | 4.99 |  |
|  | 8:00 | 24.22 | 8.55 | 4.88 |  |
|  | 9:00 | 24.14 | 9.51 | 5.85 |  |
|  | 10:00 | 23.78 | 9.61 | 5.49 |  |
|  | 11:00 | 25.25 | 9.07 | 5.03 |  |
|  | 12:00 | 25.46 | 8.38 | 5.07 |  |
|  | 13:00 | 25.73 | 7.68 | 5.46 |  |
|  | 14:00 | 25.59 | 9.89 | 5.29 |  |
|  | 15:00 | 25.62 | 9.46 | 5.49 |  |
|  | 16:00 | 25.77 | 8.23 | 5.09 |  |
|  | 17:00 | 25.68 | 8.43 | 5.2 |  |
|  | 18:00 | 25.52 | 8.78 | 5.54 |  |
|  | 19:00 | 25.25 | 8.2 | 5.2 |  |
|  | 20:00 | 25.25 | 7.89 | 5.16 |  |
|  | 21:00 | 25.36 | 10.17 | 5.29 |  |
|  | 22:00 | 25.42 | 7.7 | 4.98 |  |
|  | 23:00 | 25.18 | 5.76 | 4.41 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |