山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-04 | 0—2 | 13 | 1.00 |
|  | 2—4 | 24 | 1.03 |
|  | 4—6 | 26 | 1.50 |
|  | 6—8 | 18 | 0.88 |
|  | 8—10 | 13 | 0.78 |
|  | 10—12 | 15 | 0.82 |
|  | 12—14 | 17 | 1.04 |
|  | 14—16 | 17 | 1.09 |
|  | 16—18 | 19 | 1.83 |
|  | 18—20 | 16 | 1.10 |
|  | 20—22 | 20 | 1.06 |
|  | 22—0 | 17 | 1.27 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-04锅炉 | 0:00 | 25.15 | 9.1 | 4.83 |  |
|  | 1:00 | 25.14 | 7.28 | 5.66 |  |
|  | 2:00 | 25.22 | 8.93 | 4.71 |  |
|  | 3:00 | 25.24 | 8.88 | 5.19 |  |
|  | 4:00 | 25.16 | 8.03 | 5.01 |  |
|  | 5:00 | 25.19 | 9.02 | 5.34 |  |
|  | 6:00 | 25.03 | 7.75 | 6.67 |  |
|  | 7:00 | 24.92 | 7.97 | 5.6 |  |
|  | 8:00 | 24.96 | 10.7 | 4.85 |  |
|  | 9:00 | 25.31 | 10.79 | 5.38 |  |
|  | 10:00 | 25.64 | 9.86 | 5.62 |  |
|  | 11:00 | 25.71 | 9.11 | 5.56 |  |
|  | 12:00 | 25.92 | 7.99 | 4.69 |  |
|  | 13:00 | 26.46 | 26.83 | 5.41 |  |
|  | 14:00 | 26.37 | 9.74 | 5.34 |  |
|  | 15:00 | 25.74 | 13.41 | 3.2 |  |
|  | 16:00 | 26.97 | 9.85 | 5.75 |  |
|  | 17:00 | 27.5 | 8.25 | 5 |  |
|  | 18:00 | 27.42 | 7.45 | 5.54 |  |
|  | 19:00 | 26.8 | 9.18 | 5.29 |  |
|  | 20:00 | 25.83 | 7.76 | 4.85 |  |
|  | 21:00 | 25.88 | 8.86 | 5.45 |  |
|  | 22:00 | 25.76 | 7.93 | 4.09 |  |
|  | 23:00 | 25.88 | 7.04 | 4.02 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |