山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-05 | 0—2 | 20 | 1.42 |
|  | 2—4 | 20 | 1.09 |
|  | 4—6 | 22 | 0.86 |
|  | 6—8 | 21 | 0.75 |
|  | 8—10 | 19 | 1.02 |
|  | 10—12 | 23 | 1.48 |
|  | 12—14 | 16 | 1.39 |
|  | 14—16 | 16 | 1.32 |
|  | 16—18 | 18 | 1.39 |
|  | 18—20 | 16 | 0.94 |
|  | 20—22 | 15 | 1.03 |
|  | 22—0 | 20 | 1.04 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-05锅炉 | 0:00 | 25.66 | 7.92 | 5.05 |  |
|  | 1:00 | 25.62 | 9.43 | 6.08 |  |
|  | 2:00 | 25.46 | 7.68 | 4.96 |  |
|  | 3:00 | 25.31 | 8.79 | 5.51 |  |
|  | 4:00 | 25.52 | 8.88 | 4.88 |  |
|  | 5:00 | 25.57 | 8.69 | 5.4 |  |
|  | 6:00 | 25.31 | 9.22 | 5.17 |  |
|  | 7:00 | 25.42 | 7.75 | 5.52 |  |
|  | 8:00 | 25.7 | 8.54 | 5.98 |  |
|  | 9:00 | 25.92 | 9.66 | 5.22 |  |
|  | 10:00 | 26.06 | 9.95 | 6.22 |  |
|  | 11:00 | 26.08 | 9.53 | 5.21 |  |
|  | 12:00 | 26.04 | 9.15 | 5.49 |  |
|  | 13:00 | 25.99 | 8.95 | 5.12 |  |
|  | 14:00 | 25.06 | 9.25 | 4.85 |  |
|  | 15:00 | 26.03 | 9 | 5.91 |  |
|  | 16:00 | 26.12 | 9.87 | 6.68 |  |
|  | 17:00 | 25.83 | 8.55 | 4.7 |  |
|  | 18:00 | 25.8 | 9.41 | 5.29 |  |
|  | 19:00 | 25.35 | 7.49 | 5.28 |  |
|  | 20:00 | 25.64 | 9.82 | 5.39 |  |
|  | 21:00 | 25.17 | 7.72 | 6.88 |  |
|  | 22:00 | 25.13 | 8.21 | 5.03 |  |
|  | 23:00 | 24.77 | 9.11 | 5.43 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |