山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-06 | 0—2 | 17 | 1.07 |
|  | 2—4 | 16 | 0.87 |
|  | 4—6 | 15 | 1.11 |
|  | 6—8 | 19 | 1.01 |
|  | 8—10 | 18 | 1.13 |
|  | 10—12 | 13 | 1.10 |
|  | 12—14 | 20 | 1.03 |
|  | 14—16 | 23 | 1.04 |
|  | 16—18 | 26 | 1.48 |
|  | 18—20 | 18 | 1.23 |
|  | 20—22 | 18 | 1.04 |
|  | 22—0 | 14 | 1.05 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-06锅炉 | 0:00 | 24.95 | 9.87 | 5.14 |  |
|  | 1:00 | 24.78 | 8.55 | 4.71 |  |
|  | 2:00 | 24.65 | 8.32 | 4.36 |  |
|  | 3:00 | 24.71 | 10.25 | 4.8 |  |
|  | 4:00 | 24.78 | 9.98 | 5.21 |  |
|  | 5:00 | 24.83 | 10.22 | 5.19 |  |
|  | 6:00 | 24.47 | 8.58 | 4.91 |  |
|  | 7:00 | 24.59 | 9.97 | 6.75 |  |
|  | 8:00 | 24.65 | 8.33 | 5.49 |  |
|  | 9:00 | 25.26 | 9.11 | 4.82 |  |
|  | 10:00 | 25.74 | 9.66 | 5.14 |  |
|  | 11:00 | 25.78 | 9.01 | 4.92 |  |
|  | 12:00 | 26.07 | 8.44 | 5.56 |  |
|  | 13:00 | 26.08 | 9.9 | 4.8 |  |
|  | 14:00 | 26.22 | 8.28 | 5.27 |  |
|  | 15:00 | 26.23 | 9.95 | 4.97 |  |
|  | 16:00 | 26.35 | 9.41 | 5.69 |  |
|  | 17:00 | 26.08 | 9.12 | 6.54 |  |
|  | 18:00 | 25.64 | 9.43 | 4.78 |  |
|  | 19:00 | 25.79 | 9.75 | 6.01 |  |
|  | 20:00 | 25.55 | 10.97 | 5.49 |  |
|  | 21:00 | 25.33 | 10.09 | 5.11 |  |
|  | 22:00 | 25.2 | 8.66 | 4.96 |  |
|  | 23:00 | 25.07 | 9.55 | 5.39 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |