山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-07 | 0—2 | 13 | 1.17 |
|  | 2—4 | 15 | 1.05 |
|  | 4—6 | 17 | 0.96 |
|  | 6—8 | 18 | 1.11 |
|  | 8—10 | 15 | 1.11 |
|  | 10—12 | 9 | 1.13 |
|  | 12—14 | 12 | 0.95 |
|  | 14—16 | 12 | 1.23 |
|  | 16—18 | 26 | 1.34 |
|  | 18—20 | 13 | 1.11 |
|  | 20—22 | 15 | 1.12 |
|  | 22—0 | 12 | 6.33 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-07锅炉 | 0:00 | 24.88 | 10.69 | 4.83 |  |
|  | 1:00 | 24.85 | 10.46 | 5.4 |  |
|  | 2:00 | 24.69 | 8.33 | 5.12 |  |
|  | 3:00 | 25.03 | 9.7 | 5.3 |  |
|  | 4:00 | 24.55 | 8.81 | 6.47 |  |
|  | 5:00 | 24.62 | 8.83 | 4.93 |  |
|  | 6:00 | 24.55 | 10.64 | 5.13 |  |
|  | 7:00 | 24.7 | 8.44 | 4.7 |  |
|  | 8:00 | 25.81 | 8.65 | 5.19 |  |
|  | 9:00 | 25.96 | 8.98 | 6 |  |
|  | 10:00 | 26.6 | 13.52 | 5.16 |  |
|  | 11:00 | 26.48 | 8.46 | 4.35 |  |
|  | 12:00 | 26.63 | 8.63 | 5.01 |  |
|  | 13:00 | 26.78 | 10.09 | 5.33 |  |
|  | 14:00 | 28.76 | 7.72 | 4.66 |  |
|  | 15:00 | 25.95 | 8.64 | 5.13 |  |
|  | 16:00 | 27.07 | 9.09 | 5.93 |  |
|  | 17:00 | 27.02 | 9.43 | 5.31 |  |
|  | 18:00 | 26.2 | 8.48 | 5.29 |  |
|  | 19:00 | 25.07 | 10.97 | 5.33 |  |
|  | 20:00 | 24.67 | 17.7 | 5.96 |  |
|  | 21:00 | 25.62 | 17.2 | 4.36 |  |
|  | 22:00 | 24.77 | 9.08 | 5.35 |  |
|  | 23:00 | 25.73 | 10.47 | 5.75 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |