山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-08 | 0—2 | 25 | 2.74 |
|  | 2—4 | 17 | 1.25 |
|  | 4—6 | 16 | 1.12 |
|  | 6—8 | 20 | 1.11 |
|  | 8—10 | 15 | 1.09 |
|  | 10—12 | 15 | 1.62 |
|  | 12—14 | 18 | 3.64 |
|  | 14—16 | 13 | 1.74 |
|  | 16—18 | 13 | 1.76 |
|  | 18—20 | 21 | 1.78 |
|  | 20—22 | 27 |  |
|  | 22—0 | 29 |  |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 由于废水在线监测仪氨氮显示触摸屏坏，厂家正在进行维修，导致20点—24点无数据 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-08锅炉 | 0:00 | 25.72 | 7.91 | 5.99 |  |
|  | 1:00 | 25.52 | 9.61 | 4.93 |  |
|  | 2:00 | 24.98 | 9.8 | 5.48 |  |
|  | 3:00 | 24.96 | 9.8 | 5.74 |  |
|  | 4:00 | 25.06 | 9.7 | 5.73 |  |
|  | 5:00 | 25.14 | 10.01 | 5.68 |  |
|  | 6:00 | 25.31 | 8.09 | 5.62 |  |
|  | 7:00 | 25.09 | 8.07 | 4.92 |  |
|  | 8:00 | 25.37 | 10.37 | 6.4 |  |
|  | 9:00 | 26.39 | 10.68 | 4.8 |  |
|  | 10:00 | 27.02 | 7.69 | 5.3 |  |
|  | 11:00 | 27.15 | 7.77 | 4.94 |  |
|  | 12:00 | 27.76 | 8.12 | 5.21 |  |
|  | 13:00 | 27.8 | 7.38 | 5.6 |  |
|  | 14:00 | 27.92 | 8.94 | 5.53 |  |
|  | 15:00 | 27.89 | 8.53 | 5.2 |  |
|  | 16:00 | 27.87 | 10.02 | 5.2 |  |
|  | 17:00 | 27.84 | 9.67 | 5.6 |  |
|  | 18:00 | 27.62 | 9.39 | 4.48 |  |
|  | 19:00 | 27.27 | 12.69 | 4.73 |  |
|  | 20:00 | 26.41 | 8.85 | 6.45 |  |
|  | 21:00 | 26.06 | 13.68 | 4.06 |  |
|  | 22:00 | 26 | 7.68 | 4.96 |  |
|  | 23:00 | 25.62 | 8.85 | 5.15 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |