山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-09 | 0—2 | 15 |  |
|  | 2—4 | 15 |  |
|  | 4—6 | 18 |  |
|  | 6—8 | 19 | 1.78 |
|  | 8—10 | 18 |  |
|  | 10—12 | 12 |  |
|  | 12—14 | 16 |  |
|  | 14—16 | 21 | 1.78 |
|  | 16—18 | 21 |  |
|  | 18—20 | 16 | 0.60 |
|  | 20—22 | 14 | 0.49 |
|  | 22—0 | 15 | 0.73 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 由于废水在线监测仪氨氮显示触摸屏坏，厂家正在进行维修，导致0点—17点数据显示不正常。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-09锅炉 | 0:00 | 25.59 | 7.45 | 5.05 |  |
|  | 1:00 | 25.36 | 11.04 | 5.91 |  |
|  | 2:00 | 25.35 | 7.43 | 6.24 |  |
|  | 3:00 | 25.57 | 7.85 | 4.91 |  |
|  | 4:00 | 25.92 | 8.32 | 5.19 |  |
|  | 5:00 | 26.08 | 8.16 | 5.34 |  |
|  | 6:00 | 25.78 | 9.03 | 6.16 |  |
|  | 7:00 | 25.81 | 9.86 | 5.2 |  |
|  | 8:00 | 27.03 | 7.89 | 5.35 |  |
|  | 9:00 | 26.3 | 10.33 | 4.98 |  |
|  | 10:00 | 27.61 | 9.67 | 5.96 |  |
|  | 11:00 | 27.86 | 7.66 | 5.27 |  |
|  | 12:00 | 27.8 | 7.14 | 5.26 |  |
|  | 13:00 | 27.8 | 7.69 | 5.26 |  |
|  | 14:00 | 27.27 | 8.46 | 4.95 |  |
|  | 15:00 | 26.96 | 9.67 | 5.56 |  |
|  | 16:00 | 26.95 | 8.56 | 5.19 |  |
|  | 17:00 | 26.84 | 9.26 | 5.06 |  |
|  | 18:00 | 26.35 | 7.91 | 5.31 |  |
|  | 19:00 | 26.46 | 8.56 | 4.69 |  |
|  | 20:00 | 26.28 | 9.97 | 5.53 |  |
|  | 21:00 | 26.19 | 8.31 | 4.62 |  |
|  | 22:00 | 25.99 | 7.78 | 5.57 |  |
|  | 23:00 | 25.74 | 7.42 | 5.4 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |