山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-10 | 0—2 | 17 | 0.41 |
|  | 2—4 | 18 | 0.70 |
|  | 4—6 | 19 | 0.73 |
|  | 6—8 | 33 | 0.31 |
|  | 8—10 | 19 | 0.71 |
|  | 10—12 | 12 | 0.84 |
|  | 12—14 | 13 | 0.76 |
|  | 14—16 | 11 | 0.42 |
|  | 16—18 | 19 | 0.74 |
|  | 18—20 | 18 | 0.25 |
|  | 20—22 | 15 | 0.37 |
|  | 22—0 | 16 | 0.32 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-10锅炉 | 0:00 | 25.59 | 8.11 | 6.33 |  |
|  | 1:00 | 25.54 | 8.05 | 4.93 |  |
|  | 2:00 | 25.53 | 9.81 | 5.16 |  |
|  | 3:00 | 25.5 | 7.28 | 5.54 |  |
|  | 4:00 | 25.45 | 8.16 | 5.85 |  |
|  | 5:00 | 25.56 | 8.05 | 5.22 |  |
|  | 6:00 | 25.62 | 8.86 | 4.47 |  |
|  | 7:00 | 25.62 | 9.14 | 5.73 |  |
|  | 8:00 | 25.74 | 7.38 | 4.92 |  |
|  | 9:00 | 26 | 7.54 | 15.53 |  |
|  | 10:00 | 25.85 | 10.33 | 35.51 |  |
|  | 11:00 | 25.64 | 6.19 | 6.66 |  |
|  | 12:00 | 25.83 | 7.88 | 5.59 |  |
|  | 13:00 | 25.92 | 5.43 | 6.06 |  |
|  | 14:00 | 25.97 | 6.63 | 5.17 |  |
|  | 15:00 | 25.93 | 9.16 | 5.74 |  |
|  | 16:00 | 25.94 | 5.47 | 5.46 |  |
|  | 17:00 | 25.86 | 6.12 | 6.24 |  |
|  | 18:00 | 25.87 | 6.86 | 5.09 |  |
|  | 19:00 | 25.65 | 5.89 | 5.36 |  |
|  | 20:00 | 25.53 | 5.75 | 6.02 |  |
|  | 21:00 | 25.51 | 7.76 | 5.62 |  |
|  | 22:00 | 25.84 | 5.82 | 5.4 |  |
|  | 23:00 | 25.9 | 8.14 | 4.56 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |