山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-12 | 0—2 | 14 | 0.00 |
|  | 2—4 | 23 | 0.00 |
|  | 4—6 | 17 | 0.00 |
|  | 6—8 | 18 | 0.00 |
|  | 8—10 | 60 | 0.00 |
|  | 10—12 | 14 | 0.00 |
|  | 12—14 | 34 | 0.00 |
|  | 14—16 | 17 | 0.00 |
|  | 16—18 | 26 | 0.00 |
|  | 18—20 | 18 | 0.48 |
|  | 20—22 | 16 | 0.21 |
|  | 22—0 | 17 | 0.02 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 由于废水在线监测仪氨氮显示触摸屏坏，厂家正在进行维修，导致0点—17点数据无显示。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-12锅炉 | 0:00 | 25.03 | 7.28 | 5.71 |  |
|  | 1:00 | 25.26 | 8.38 | 5.33 |  |
|  | 2:00 | 25.29 | 10.24 | 5.56 |  |
|  | 3:00 | 25.29 | 10.04 | 5.56 |  |
|  | 4:00 | 25.23 | 9.05 | 5.81 |  |
|  | 5:00 | 25.25 | 7.83 | 4.3 |  |
|  | 6:00 | 25.27 | 9.94 | 5.49 |  |
|  | 7:00 | 25.31 | 9.45 | 4.96 |  |
|  | 8:00 | 25.5 | 8.95 | 5.49 |  |
|  | 9:00 | 25.5 | 8.01 | 4.99 |  |
|  | 10:00 | 25.61 | 9.81 | 4.94 |  |
|  | 11:00 | 25.77 | 8.11 | 5.45 |  |
|  | 12:00 | 25.82 | 8.4 | 5.28 |  |
|  | 13:00 | 25.8 | 11.26 | 4.98 |  |
|  | 14:00 | 25.83 | 9.81 | 5.48 |  |
|  | 15:00 | 25.72 | 8.39 | 5.22 |  |
|  | 16:00 | 25.66 | 9.84 | 5.64 |  |
|  | 17:00 | 25.54 | 9.77 | 4.9 |  |
|  | 18:00 | 25.64 | 8.26 | 5.26 |  |
|  | 19:00 | 25.7 | 7.45 | 4.36 |  |
|  | 20:00 | 25.61 | 9.67 | 4.97 |  |
|  | 21:00 | 25.6 | 9.65 | 5.94 |  |
|  | 22:00 | 25.54 | 7.33 | 6.81 |  |
|  | 23:00 | 25.45 | 10.78 | 5.13 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |