山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-14 | 0—2 | 17 | 1.07 |
|  | 2—4 | 16 | 1.04 |
|  | 4—6 | 18 | 0.84 |
|  | 6—8 | 20 | 0.86 |
|  | 8—10 | 17 | 0.78 |
|  | 10—12 | 15 | 0.81 |
|  | 12—14 | 10 | 4.64 |
|  | 14—16 | 13 | 0.30 |
|  | 16—18 | 21 | 0.27 |
|  | 18—20 | 16 | 0.15 |
|  | 20—22 | 20 | 0.07 |
|  | 22—0 | 22 | 0.15 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-14锅炉 | 0:00 | 25.57 | 9.14 | 4.77 |  |
|  | 1:00 | 25.37 | 7.76 | 5.33 |  |
|  | 2:00 | 25.53 | 7.29 | 6.23 |  |
|  | 3:00 | 25.59 | 8.41 | 5.12 |  |
|  | 4:00 | 25.62 | 7.49 | 4.79 |  |
|  | 5:00 | 25.51 | 7.54 | 5.3 |  |
|  | 6:00 | 25.45 | 9.45 | 5.19 |  |
|  | 7:00 | 25.52 | 8.06 | 4.62 |  |
|  | 8:00 | 25.52 | 8.94 | 5.02 |  |
|  | 9:00 | 25.87 | 8.24 | 4.9 |  |
|  | 10:00 | 26.36 | 7.42 | 4.57 |  |
|  | 11:00 | 26.35 | 7.72 | 5.59 |  |
|  | 12:00 | 26.43 | 8.71 | 5.32 |  |
|  | 13:00 | 26.43 | 9.03 | 5.52 |  |
|  | 14:00 | 26.46 | 8.48 | 5.85 |  |
|  | 15:00 | 26.6 | 8.11 | 5.31 |  |
|  | 16:00 | 26.72 | 6.87 | 5.02 |  |
|  | 17:00 | 26.6 | 6.15 | 4.8 |  |
|  | 18:00 | 26.13 | 10.01 | 5.17 |  |
|  | 19:00 | 25.91 | 10.23 | 5.12 |  |
|  | 20:00 | 25.9 | 8.27 | 5.63 |  |
|  | 21:00 | 25.79 | 7.83 | 4.77 |  |
|  | 22:00 | 25.61 | 14.67 | 5.16 |  |
|  | 23:00 | 25.75 | 9.19 | 5.16 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |