山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-15 | 0—2 | 75 | 0.23 |
|  | 2—4 | 16 | 0.21 |
|  | 4—6 | 19 | 2.91 |
|  | 6—8 | 20 | 0.20 |
|  | 8—10 | 18 | 0.25 |
|  | 10—12 | 16 | 4.48 |
|  | 12—14 | 10 | 2.34 |
|  | 14—16 | 14 | 1.26 |
|  | 16—18 | 17 | 2.24 |
|  | 18—20 | 15 | 0.21 |
|  | 20—22 | 18 | 3.70 |
|  | 22—0 | 24 | 0.09 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-15锅炉 | 0:00 | 25.71 | 8.57 | 6.2 |  |
|  | 1:00 | 25.59 | 7.8 | 5.28 |  |
|  | 2:00 | 25.48 | 7.96 | 5.52 |  |
|  | 3:00 | 25.43 | 8.22 | 5.44 |  |
|  | 4:00 | 25.41 | 8.33 | 5.57 |  |
|  | 5:00 | 25.42 | 7.78 | 5.51 |  |
|  | 6:00 | 25.32 | 9.93 | 5.18 |  |
|  | 7:00 | 25.31 | 6.98 | 5.41 |  |
|  | 8:00 | 25.32 | 6.54 | 5.62 |  |
|  | 9:00 | 25.32 | 7.17 | 5.06 |  |
|  | 10:00 | 25.44 | 7.62 | 5.5 |  |
|  | 11:00 | 25.51 | 8.65 | 5.64 |  |
|  | 12:00 | 25.89 | 7.54 | 7.51 |  |
|  | 13:00 | 25.67 | 7.14 | 6.06 |  |
|  | 14:00 | 25.81 | 8.86 | 5.25 |  |
|  | 15:00 | 25.75 | 8.17 | 3.87 |  |
|  | 16:00 | 25.81 | 9.51 | 5.35 |  |
|  | 17:00 | 25.66 | 9.23 | 5.72 |  |
|  | 18:00 | 25.6 | 11.27 | 5.25 |  |
|  | 19:00 | 25.45 | 9.58 | 5.3 |  |
|  | 20:00 | 25.38 | 11.4 | 5.78 |  |
|  | 21:00 | 25.27 | 10.01 | 5.56 |  |
|  | 22:00 | 25.39 | 9.27 | 4.5 |  |
|  | 23:00 | 25.1 | 8.06 | 5.38 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |