山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-16 | 0—2 | 23 | 2.92 |
|  | 2—4 | 18 | 0.36 |
|  | 4—6 | 15 | 0.41 |
|  | 6—8 | 21 | 0.86 |
|  | 8—10 | 17 | 0.33 |
|  | 10—12 | 11 | 0.17 |
|  | 12—14 | 15 | 1.10 |
|  | 14—16 | 11 | 0.65 |
|  | 16—18 | 12 | 0.23 |
|  | 18—20 | 15 | 0.11 |
|  | 20—22 | 43 | 8.37 |
|  | 22—0 | 15 | 0.16 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-16锅炉 | 0:00 | 25.41 | 8.55 | 5.47 |  |
|  | 1:00 | 24.93 | 8.73 | 5.49 |  |
|  | 2:00 | 24.97 | 7.26 | 5.62 |  |
|  | 3:00 | 24.98 | 9.35 | 5.41 |  |
|  | 4:00 | 25.08 | 8.87 | 5.3 |  |
|  | 5:00 | 25.07 | 8.44 | 5.7 |  |
|  | 6:00 | 25.21 | 9.37 | 5.18 |  |
|  | 7:00 | 25.29 | 7.55 | 4.82 |  |
|  | 8:00 | 25.33 | 8.96 | 5.37 |  |
|  | 9:00 | 25.58 | 9.85 | 5.16 |  |
|  | 10:00 | 25.83 | 7.6 | 4.82 |  |
|  | 11:00 | 25.93 | 8.4 | 5.4 |  |
|  | 12:00 | 26.21 | 9.67 | 4.96 |  |
|  | 13:00 | 26.01 | 8.72 | 5.82 |  |
|  | 14:00 | 26.01 | 8.86 | 4.99 |  |
|  | 15:00 | 26.06 | 7.76 | 5.21 |  |
|  | 16:00 | 26.02 | 7.41 | 5.2 |  |
|  | 17:00 | 25.87 | 8.66 | 5.01 |  |
|  | 18:00 | 25.77 | 9.27 | 4.8 |  |
|  | 19:00 | 25.71 | 9.83 | 4.85 |  |
|  | 20:00 | 25.57 | 11.33 | 4.6 |  |
|  | 21:00 | 25.42 | 9.6 | 6.47 |  |
|  | 22:00 | 25.39 | 8.69 | 4.76 |  |
|  | 23:00 | 25.34 | 9.42 | 5.47 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |