山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-19 | 0—2 | 13 | 0.17 |
|  | 2—4 | 14 | 0.17 |
|  | 4—6 | 14 | 1.07 |
|  | 6—8 | 20 | 0.13 |
|  | 8—10 | 15 | 0.20 |
|  | 10—12 | 14 | 0.62 |
|  | 12—14 | 11 | 0.23 |
|  | 14—16 | 12 | 0.15 |
|  | 16—18 | 14 | 0.20 |
|  | 18—20 | 15 | 0.14 |
|  | 20—22 | 15 | 0.39 |
|  | 22—0 | 17 | 0.26 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-19锅炉 | 0:00 | 25.42 | 9.6 | 6.47 |  |
|  | 1:00 | 25.39 | 8.69 | 4.76 |  |
|  | 2:00 | 25.34 | 9.42 | 5.47 |  |
|  | 3:00 | 25.47 | 10.03 | 5.05 |  |
|  | 4:00 | 25.6 | 7.29 | 4.77 |  |
|  | 5:00 | 25.37 | 7.25 | 4.8 |  |
|  | 6:00 | 25.29 | 6.61 | 4.63 |  |
|  | 7:00 | 25.38 | 8.65 | 5.09 |  |
|  | 8:00 | 25.41 | 8.84 | 5.04 |  |
|  | 9:00 | 25.43 | 8.5 | 5.63 |  |
|  | 10:00 | 25.62 | 9.12 | 5.33 |  |
|  | 11:00 | 25.74 | 7.75 | 4.75 |  |
|  | 12:00 | 26.05 | 9.56 | 5.88 |  |
|  | 13:00 | 26.32 | 7.78 | 5.47 |  |
|  | 14:00 | 26.03 | 6.91 | 4.15 |  |
|  | 15:00 | 26.4 | 7.69 | 4.56 |  |
|  | 16:00 | 26.45 | 8.55 | 5.09 |  |
|  | 17:00 | 26.35 | 9.67 | 6.47 |  |
|  | 18:00 | 26.5 | 17.96 | 4.92 |  |
|  | 19:00 | 26.21 | 6.02 | 349.41 |  |
|  | 20:00 | 26.2 | 7.74 | 269.68 |  |
|  | 21:00 | 26.15 | 8.95 | 487.88 |  |
|  | 22:00 | 26.16 | 8.73 | 456.96 |  |
|  | 23:00 | 26.07 | 8.15 | 487.76 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |