山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-20 | 0—2 | 15 | 0.13 |
|  | 2—4 | 17 | 0.25 |
|  | 4—6 | 12 | 0.12 |
|  | 6—8 | 17 | 0.17 |
|  | 8—10 | 15 | 0.27 |
|  | 10—12 | 15 | 0.15 |
|  | 12—14 | 14 | 1.22 |
|  | 14—16 | 12 | 4.41 |
|  | 16—18 | 12 | 2.02 |
|  | 18—20 | 19 | 1.73 |
|  | 20—22 | 15 | 0.86 |
|  | 22—0 | 12 | 0.06 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-20锅炉 | 0:00 | 26.09 | 8.87 | 471.62 |  |
|  | 1:00 | 26.13 | 9.47 | 465.27 |  |
|  | 2:00 | 25.82 | 8.74 | 477.92 |  |
|  | 3:00 | 25.79 | 15.12 | 505.25 |  |
|  | 4:00 | 25.66 | 8.72 | 496.34 |  |
|  | 5:00 | 25.67 | 7.78 | 515.91 |  |
|  | 6:00 | 25.65 | 8.17 | 509.11 |  |
|  | 7:00 | 25.67 | 11.21 | 469.14 |  |
|  | 8:00 | 25.87 | 8.29 | 504.65 |  |
|  | 9:00 | 25.98 | 84.17 | 474.57 |  |
|  | 10:00 | 26.09 | 124.63 | 504.01 |  |
|  | 11:00 | 26.14 | 113.7 | 512.93 |  |
|  | 12:00 | 26.4 | 103.22 | 505.99 |  |
|  | 13:00 | 26.58 | 91.91 | 496.95 |  |
|  | 14:00 | 26.25 | 97.47 | 481.77 |  |
|  | 15:00 | 26.06 | 91.81 | 509.79 |  |
|  | 16:00 | 25.87 | 69.72 | 520.67 |  |
|  | 17:00 | 25.92 | 10 | 507.2 |  |
|  | 18:00 | 25.75 | 8.13 | 507.37 |  |
|  | 19:00 | 25.65 | 9.27 | 517.65 |  |
|  | 20:00 | 25.79 | 8.12 | 499.67 |  |
|  | 21:00 | 25.74 | 16.02 | 519.29 |  |
|  | 22:00 | 25.71 | 7.62 | 499.09 |  |
|  | 23:00 | 25.68 | 8.7 | 496.04 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |