山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-21 | 0—2 | 14 | 0.08 |
|  | 2—4 | 14 | 0.04 |
|  | 4—6 | 15 | 0.08 |
|  | 6—8 | 14 | 0.04 |
|  | 8—10 | 11 | 0.10 |
|  | 10—12 | 16 | 0.05 |
|  | 12—14 | 16 | 0.06 |
|  | 14—16 | 14 | 0.11 |
|  | 16—18 | 12 | 0.11 |
|  | 18—20 | 17 | 0.13 |
|  | 20—22 | 7 | 0.09 |
|  | 22—0 | 12 | 0.12 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-04-21锅炉 | 0:00 | 25.49 | 61.68 | 514.31 |  |
|  | 1:00 | 25.51 | 21.6 | 495.26 |  |
|  | 2:00 | 25.46 | 96.35 | 496.2 |  |
|  | 3:00 | 25.47 | 10.3 | 513.69 |  |
|  | 4:00 | 25.26 | 10.3 | 524.52 |  |
|  | 5:00 | 25.46 | 8.98 | 507.7 |  |
|  | 6:00 | 25.44 | 90.48 | 506.95 |  |
|  | 7:00 | 25.34 | 93.13 | 516.08 |  |
|  | 8:00 | 25.49 | 82.66 | 514.96 |  |
|  | 9:00 | 25.63 | 104.62 | 521.72 |  |
|  | 10:00 | 25.91 | 177.97 | 535.53 |  |
|  | 11:00 | 25.9 | 132.22 | 526.11 |  |
|  | 12:00 | 25.74 | 107.67 | 499.58 |  |
|  | 13:00 | 25.72 | 158.73 | 492.93 |  |
|  | 14:00 | 25.77 | 122.82 | 498.7 |  |
|  | 15:00 | 25.75 | 135.37 | 488.06 |  |
|  | 16:00 | 25.76 | 155.03 | 514.12 |  |
|  | 17:00 | 25.83 | 140.45 | 503.59 |  |
|  | 18:00 | 25.64 | 135.84 | 514.18 |  |
|  | 19:00 | 25.58 | 132.74 | 510.52 |  |
|  | 20:00 | 25.47 | 114.51 | 476.09 |  |
|  | 21:00 | 25.49 | 99.38 | 504.6 |  |
|  | 22:00 | 25.33 | 133.92 | 493.6 |  |
|  | 23:00 | 25.33 | 121.05 | 499.5 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |